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Valsts ugunsdzésibas un glabsanas dienests

KURZEMES REGIONA BRIGADES
LIEPAJAS 1. DALA
Ganibu iela 63/67, Liepaja, LV-3401; talr.:63404484; fakss: 63425701, e-pasts: iepajal@vugd.gov.Iv; www.vugd.gov.lv

Liepaja LBIC
(izdosanas victa) (juridiskas personas nosaukums vai iziskas personas vards,
= uzvards)
2018.gada VA . oo Reg.Nr.3051902786
(datums) (juridiskas personas registracijas numurs vai fiziskas personas

kods)

Brivibas iela 39, Liepaja

(uridiskas vai fiziskas personas adrese)

ATZINUMS Nr.22/12.1-3.9/%5 .
par atbilstibu ugunsdrosibas prasibam

Apsekots: Liepajas Bému un jaunatnes centra struktiirvienibas

(apsekoto biivju, eku vai telpu nosaukums)

“Sparni” 308.,311., 312.kabineti

Adrese: Brivibas iela 39, Liepaja

Ipagnieks (valditajs): Liepajas pilsétas dome

(juridiskas personas nosaukums vai fiziskas personas vards, uzvards)

9000002917363, Rozu iela 6, Liepaja

(uridiskas personas registracijas numurs vai fiziskas personas Kods; adrese)

lesniegtie dokumenti: nometnes vaditajas Daces Teteres iesniegums,

nometnes ugunsdrosibas instrukcija

Apsekoto buvju, &ku vai telpu raksturojums: Liepajas Bérnu un jaunatnes

centra struktdrvientbas “Sparni” 308.,311.,312.kabineti atrodas Liepajas

Olimpiska centra 3.stava. Ir automatiska ugunsgréka atklasanas un

trauksmes signalizacijas sistéma, ugunsdzésibas adensvada krani,

ir ugunsdzésibas aparati. Objekta ir 3 evakuacijas izejas.

Nometne “Septini v&ji” 04.06.2018.- 15.06.2018,

Dienas nometne. Maksimalais dalibnieku skaits — 30.

Parbaudes laika konstatétie ugunsdrosibas prasibu parkapumi: nav
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7. Sledziens: Atbilst ugunsdrosibas prasibam

8. “Atzinums izdots saskana ar  2009. gada 01.septembra Ministru kabineta

(normativais akis un punkts saskand. ar kuru izdots atzinums)

noteikumu Nr.981 ,,Bé&rnu nometnu organizésanas un darbibas
Kkartiba” 8.5.apak3punkta prastbam.
9. Atzinumu paredz@ts iesniegt Liepajas B&rmu un jaunatnes centram

(icstades vai imstitacijas nosaukums, kur parcdzets iesniegl atzinumu)

Atzinums iesniegsanai derigs seSus ménesus.

Atzinumu var apstridét viena ménesa laika no ta speka stasanas dienas
augstakstavosai amatpersonai:
Valsts ugunsdzésibas un glabsanas dienesta Kurzemes regiona brigades
komandierim, Ganibu iela 63/67, Liepaja

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzesibas un glabsanas

d{eneslta szemes regiona brigades 1.Lazdina
Liepajas 1.dalas inspektore
(amatpersona) ~(paraksts) (v. uzvards)
Atzinumu sanému:
(uridiskEs personas pArstivja amats, vards, UZvardS vai fiziskas personas vards, (paraksts)

uzvards; vai atzime par nosttiany)

20 . gada__ .





