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Veselibas inspekcija

Klijanu iela 7, Riga, LV-1012, faktiska adrese: Pilsétas laukums 2, Kuldiga, Kuldrigas nov., LV-3301
talrunis/fakss: 63323799, e-pasts: kurzeme@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

ATZINUMS PAR OBJEKTA GATAVIBU

DARBIBAS UZSAKSANAI VAI TURPINASANAI
Kuldiga

24.05.2018. Nr. 2.3.6-14/13183/ ///@O

Liepajas Bérnu un jaunatnes centra
(LBJC) struktiirvienibai ,,Sparni”
Brivibas iela 39, Liepaja, LV - 3401

1. Objekta nosaukums: Bérnu dienas nometne.

2. Objekta adrese: LBJC struktiirvieniba ,,Sparni”, Liepajas Olimpiskais centrs, Brivibas
iela 39, Liepaja, LV - 3401.

3. Darbibas veids: Atvérta tipa bernu dienas nometne telpas un arpus telpam.

4. Objekta IpaSnieks: Nometnes organiz&taja juridiska persona: pasvaldibas iestade Liepajas
Bérnu un jaunatnes centrs, struktirvieniba ,,Sparni”, registracijas apliecibas Nr. 3051902786,
Brivibas iela 39, Liepaja, LV —3401.

5. Iesniegtie dokumenti: Informacija un pieteikums par nometni no majas lapas
www.nometnes.gov.lv., sanemts 09.05.2018., registracijas numurs: 13183.

6. Apsekojums veikts: 23.05.2018., Sabiedribas veselibas uzraudzibas un kontroles
departamenta Kurzemes kontroles nodalas higiénas arste Svetlana Jupina

7. Laboratoriskie un fizikilie mérijumi: Nav nepiecieSams.

8. SLEDZIENS

Liepajas B&mu un jaunatnes centra struktiirvienibas ,,Sparni” telpas Liepajas Olimpiska
centra Brivibas iela 39, Liepaja atbilst higienas prasibam un tajas var uzsakt bérnu dienas
nometnes darbibu.

Atzinums ir derigs vienu gadu — lidz 23.05.2019. visam Liepajas Bérnu un jaunatnes centra
struktiirvienibas ,,Sparni” rikotajam nometném, kas tiks planotas Atzinuma 2.punktad
noraditaja vieta, ar maksimalo dalibnieku skaitu viena nometng — 30.

Pielikuma: 23.05.2018. Objekta higiéniskais novertgjums uz 2 Ip.

Sabiedribas veselibas uzraudzibas un kontroles departamenta 0
Kurzemes kontroles nodalas vaditaja p.i. - Teva Blumfelde

Svetlana Junina, talr. 63423795, mob. 26481579
svetlana.junina@vi.gov.lv
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Pielikums

Veselibas inspekcijas
. 05.2018.

atzinumam

Nr. 2.3.6-14/13183/ ///

Veselibas "inspekcija

Klijanu iela 7, Riga, LV-1012, faktiska adrese: Pilsétas laukums 2, Kuldiga, Kuldigas nov., LV-3301
talrunis/fakss: 63323799, e-pasts: kurzeme/@yvi.goy WWW.Vi.gov.lv.

OBJEKTA HIGIENISKAIS NOVERTEJUMS
Kuldiga

23.05.2018.

1. Objekta nosaukums: B&rnu dienas nometne.

2. Objekta ipa3nieks: Nometnes organizetaja juridiska persona: pasvaldibas iestade Liepajas
Bérnu un jaunatnes centrs, struktdrvieniba ,.Sparni” (turpmak — LBJC). registracijas apliecibas
| Nr. 3051902786, Brivibas iela 39, Liepaja, LV - 3401.

3. Objekta adrese: LBIC struktiirvieniba ..Sparni”, Liepajas Olimpiskais centrs, Brivibas iela
39, Liepaja, LV - 3401.

4. Novertesanu veica: 23.05.2018., Sabiedribas veselibas uzraudzibas un kontroles
departamenta Kurzemes kontroles nodalas higiénas arste Svetlana Jupina.

5. Novertesana piedalijas: LBJC personala nodalas vaditaja Diana DZzerina.

‘ 6. Konstatéts:

6.1. Visparigas zinas par objektu/ objekta raksturojums

Atbilstosi sanemtai informacijai no majas lapas www.nometnes.gov.lv  tika konstatéts, ka
LBIC struktiirvienibas ,.Sparni” telpas, kas atrodas Liepajas Olimpiska centra galvenas ekas
3.stava nodalita dala, tiks organizéta bernu dienas nometne ..Septini v&ji” - atvérta tipa dienas
nometne telpas un arpus telpam. Planotais nometnes darbibas laiks: no 04.06.2018. lidz
15.06.2018., maksimalais dalibnieku skaits nometng - 30 bemni vecuma no 9 lidz 14 gadiem.
Liepajas Olimpiskais centrs tika atklats péc Kultiras nama ekas rekonstrukcijas 2008.gada un
ir daudzfunkcionalais sporta un kultdras komplekss, kur galvenaja ka piecos stavos (platiba
18 000 m?) izvietotas dazadu funkciju sporta zales, koncertzile un citas publiskas telpas.
Nometnes darbibas organizéanai tiks izmantotas LBJC telpas: nodarbibu telpas Nr. 307.,
308., 310, 311 (apgerbu dizaina darbnica), deju zale - ,Spogulzale”. Visas telpas ir
atremontétas. 307., 308., 310.kabineta ierfkotas izlietnes roku mazgasanai. Nodarbibu telpas
aprikotas ar mebelém.- ir galdi, kr&sli pietiekosa daudzuma.

LBJC ierfkotas divas atseviskas tualetes meitendm un zéniem, Katra tualeté ierlkota viena
izlietne roku mazgasanai un viens klozetpods. Tualetes telpas nodroSinatas ar tualetes papiru,
ziepem roku mazgasanai, roku susinadanas lidzekliem.

Nometnes darbibai paredzétas telpas ir nodro3inata tirba un kartiba. Nometne tiks nodro3inata
ar pirmas palidzibas aptiecinu.

6.2. IekStelpu virsmu apdare

Telpu apdarei izmantoti mazgajami. dezinficgjami, te!pu funkcijai atbilstosi materiali
nodarbibu telpas— linoleja gridas segums, sienas — krésotas, griesti krasoti: tualetes: sienas un
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gridas ar flizu segumu. Deju zale — parketa gridas. Telpas gridas ir stabilas, nav slidenas,
gridas segums bez bojajumiem.

6.3. Apgaismojums

Telpas nodrosinats maksligais un dabigais apgaismojums. Telpas ir jaunas luminisc&josas
gaismas lampas, visas lampas darbojas, apgaismojuma armatiira tira. Vizuali vertgjot,
maksliga apgaismojuma Iimenis telpas ir normativiem atbilstoss. Nodarbibu telpas logi
aprikoti ar zaltizijam.

6.4. Siltumapgade

Apkaures sistéma — centralizéta.

6.5. Gaisa apmaina

Telpas nodrosinata iesp&ja veikt dabisko védinasanu caur atveramiem logiem. Tualetés —
mehaniska nosiices ventilacija.

6.6. Udens apgade

Eka ir nodrosinata ar centralizétu adens padevi: pieslégums SIA ,Liepajas idens™ Liepajas
pilsétas Gidensvada tikliem. Pie visam izlietném nodroginata arf karsta tidens apgade.

6.7. Kanalizacijas sistéma

Centralizéta- pieslegums SIA , Liepajas Udens™ Liepajas pilsétas kanalizacijas tikliem.

6.8. Teritorijas labiekartoSana

Ekai pieguloga teritorija ir labiekartota, uzkopta, nodro¥indta sadzives atkritumu
apsaimniekoSana.

6.9. Vides pieejamiba

Nodroginata.

6.10.Riska faktoru novértesana un cita informacija ---

7. SLEDZIENS LBIC struktirvienibas ,,Sparni” telpas Liepajas Olimpiska centra, Brivibas
iela 39, Liepaja atbilst higiénas prasibam.

8. Rekomendgjamie pasakumi Nometni organizét vadoties pec 2011.gada lzglitibas un
zinatnes ministrijas VISC izstradatam ,,Vadlinijam b&rmu nometnu organiz&anai”. Nometnes
darbiniekiem ievérot 27.11.2001. MK noteikumu Nr. 494 ,Noteikumi, par darbiem, kas saitTti
ar iespgjamu risku citu cilvéku veselibai un kuros nodarbinatas personas tiek paklautas
obligatajam veselibas parbaudem” prasibas.

Sabiedribas veselibas uzraudzibas un kontroles departames

Kurzemes kontroles nodalas higiénas arste W Svetlana Junina
Svetlana Junina, talr. 634 23795, mob. 26481579

svetlana.junina@vi.gov.lv /
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