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Valsts ugunsdzésibas un glabsanas dienests

KURZEMES REGIONA BRIGADES
SALDUS DALA
aldus, Saldus novads, LV-3801; tlr: 638K 1482 fikss: 63807560 e-pasis: saldusi@vugd gov.Iv, vugdaayugd gov.lv

Saldus dtnes un inovaciju parks
(izdosanas vieta) B ~(JuridiskAs personas nosaukums vai {iziskas personas vards,
uzviirds)
20 I Reg,. nr. 40008191808
SEEECAINTL
(datums) uridiskls personas registracijas numurs vai fiziskas personas
5 y Kods)

- Peldu iela 32/34-14, Liepaja, LV-3401
(Guridiskls vai fiziskas personas adrese)
ATZINUMS Nr.22/12.4-3.9/-7©.
par atbilstibu ugunsdrosibas prasibam

1. Apsekots: Druvas vidusskolas 1., 2., 3. stavu klases, sporta zale, aktu
zale un Druvas vidusskolas kopmitnu 1. un 2.stava istabinas.

(apsekoto bavju, &ku vai telpu nosaukums)
Adrese: Skolas iela 2 un Rozentala iela 13, Saldus pagasts, Saldus novads.
Ipasnieks (valditajs): Saldus novada padvaldiba, reg. nr. 90009114646,
(juridisks personas nosaukums vai fiziskis personas vards, uzvirds)
Striku iela 3, Saldus, Saldus novads.
(Guridiskas personas registracijas numurs vai fiziskis personas kods; adrese)

Iesniegtie dokumenti: iesniegums.

5. Apsekoto buvju, &ku vai telpu raksturojums: Druvas vidusskolas eka ar
ugunsnoturibas pakapi Ul. Bives lietoSanas veids IVa. Druvas vidusskolas
kopmitnes €ka ar ugunsnoturibas pakapi U2b. Bives lietosanas veids II.

6. Parbaudes laika konstatétie ugunsdrosibas prasibu parkapumi: Nav.

7. Sledziens: Druvas vidusskolas 1., 2., 3. stavu klases, sporta zale, aktu zale
un Druvas vidusskolas kopmitnu 1. un 2.stava istabinas atbilst ugunsdrosibas prasibam.

8. Atzinums izdots saskana ar  Latvijas Republikas Ministru kabineta
2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 “Bérnu nometnu organizéSana un

darbibas kartiba” 8.5.apak$punktu.
(normafivais akis un punkis saskagd, ar kuru izd0iS aizinums)
9. Atzinumu paredzets iesniegt Nav.
(iestades vai institBeijas nosaukums, Kur paredz2ts iesmegt sEzimumu)
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Atzinums iesniegSanai derigs se$us ménesus
Atzinumu var apstridét viena méneSa laika no ta speka
augstakstavosai amatpersonai:
Valsts ugunsdzésibas un glabs

komandierim, Ganibu iela 63/67, Liepaj

Tamatpersonas amats un dr

Komandiera pienakumu
izpilditajs

M. Jocus

(amatpersona)

@wugdgov v

(paraksts)

3655, mairis joc

Atzinumu sanemu:

(V. uzvards)

(uridiskes personas pArstavja amats, vir
zvids, vai azl

2V vai FiziSKiS persones VIS,
par nosOanu)

20 . gada

(paraksis)





