[image: image1.png]Valsts ugunsdzésibas un glabsanas dienests




 
RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002, tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv
2

	Rīga
	
	SIA “Izdevniecība iŽurnāli”

	                             (izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	2020.gada 8. Jūnijs
	
	Reģistrācijas Nr. 40103221835

	                                     (datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods) 

	
	
	Brīvības iela 40-13, Rīga, LV-1050

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

	ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/97
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots:
	Bērnu dienas nometnēm “Mazais direktors” un “Jaunais 

	
	
	izmeklētājs” paredzētās telpas.

	1. 
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese:
	Maskavas iela 10, Rīga, LV-1050.

	3.
	Īpašnieks (valdītājs):
	SIA “Spīķeru nami”

	2. 
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	3. 
	Reģistrācijas Nr.40103620621, Katlakalna ielā 1, Rīgā LV-1073.

	4. 
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti:
	Lindas Tuntes 2020.gada 1.jūnija iesniegums Nr.b/n.

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums:
	trīs stāvu mūra ēkas 2.stāva

	5. 
	biroja telpa ar platību 79m2.

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
	nav 

	1. 
	konstatēti.

	7.
	Slēdziens:
	nav iebildumu 2.stāva biroja telpas izmantošanai bērnu 

	6. 
	 dienas nometņu “Mazais direktors” un “Jaunais izmeklētājs” vajadzībām

	
	no 15.06.2020.līdz 19.06.2020., no 29.06.2020.līdz 03.07.2020.,

	
	no 20.07.2020.līdz 24.07.2020. un no 03.08.2020.līdz 07.08.2020.

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar 
	Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra

	
	
	noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”

	
	8.5.apakšpukta prasībām.
	

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt
	Valsts izglītības satura centram.

	7. 
	            (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

	Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

	
Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas Reģiona pārvaldes 

	priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

	(amatpersonas amats un adrese)

	

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors
	
	
	
	D. Jansons

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)

	Atzinumu saņēmu: 

	
	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)

	20____.
	gada ___. ___________
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