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Rīgā
	
	Āgenskalna sākumskola

	                             (izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	        2020.gada    17. jūnijā        
	
	Reģistrācijas Nr.90000013606

	                                     (datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods) 

	
	
	Kandavas ielā 4k-1, Rīgā, LV-1083

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)


	ATZINUMS Nr.22/8-3.10.1/145
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots:
	bērnu nometnei “Draudzīgais Āgenskalns”  paredzētas telpās.

	                               (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese:
	Kandavas ielā 4k-1, Rīgā, LV-1083 (turpmāk -  Objekts).

	3.
	Īpašnieks (valdītājs):
	Āgenskalna sākumskola, Reģistrācijas Nr.90000013606, 

	
	
	Kandavas ielā 4k-1, Rīgā, LV-1083

	1. 
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	4.
	Iesniegtie dokumenti:
	2020.gada 4.jūnija Sergeja Dolotina iesniegums

	2. 
	Nr. b/n, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta  Rīgas  reģiona pārvaldē

	
	reģistrēts 2020.gada 4.jūnijā ar Nr. 22/8-1.5.1/1426.

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums:
	trīs stāvu ķieģeļu ēkas: sporta 

	3. 
	Zāle, 2.mācību telpas 1.stāvā, kas ir  nodrošinātas ar automātisko ugunsgrēka

	
	atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, tiks izmantotas nometnei.

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:  pārbaudes 

	
	laikā  normatīvo aktu pārkāpumi nav konstatēti.

	7.
	Slēdziens:Nav iebildumu  Āgenskalna sākumskolas  telpas  Kandavas ielā 4k-1, 

	
	Rīgā, izmantot dienas nometnei “Draudzīgais Āgenskalns” rīkošanai no 

	
	03.08.2020.-14.08.2020.

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar
	Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra 

	
	noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”

	
	8.5.apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt
	Valsts izglītības satura centram.

	4. 
	            (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

	
Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

	
Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas Reģiona pārvaldes 

	priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā.

	(amatpersonas amats un adrese)

	

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore
	
	
	
	Evija Parfjonova

	(amatpersona)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)

	Atzinumu saņēmu: 

	
	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)

	
	
	


	
2020. gada _____. _________  

	                                     (datums)


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU


