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Valsts ugunsdzésibas un glabsanas dienests

KURZEMES REGIONA BRIGADES
TALSU DALA
K.Valdemara iela 94, Talsi, Talsu novads, LV-3201; talr.:632 91826; fakss: 63223212; e-pasts: talsi@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Talsi SIA” Kurzemes saime”,
(izdo3anas vieta) (juridiskas personas nosaukums vai fiziskas personas vards,
uzvards)
2020.gada 16.julija Reg.Nr. 41203059818
(datums) (juridiskas personas registracijas numurs vai fiziskas personas
kods)

»Renges”, Strazdes pagasts,
Talsu novads, LV-3291

(juridiskas vai fiziskas personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/12.6-3.9- #/
par atbilstibu ugunsdrosibas prasibam

Apsekots: Viesu nama ,,Rezidence Kurzeme ” nometnei

paredzgtas telpas

(apsekoto bivju, &ku vai telpu nosaukums)

Adrese: Viesu nams ,,Rezidence Kurzeme” , »Renges”, Strazdes pagasts

Talsu novads, LV-3291.

Ipasnieks (valditajs): SIA “Ergemes Lauki”, Reg.Nr. 40003882097

(juridiskas personas nosaukums vai fiziskas personas vards, uzvards)

,»Klinki”, S&jas novads, LV-2142

(juridiskas personas registracijas numurs vai fiziskas personas kods; adrese)

Iesniegtie dokumenti: Aivas Hofmanes iesniegums Valsts ugunsdzésibas

un glabSanas dienesta Kurzemes regiona brigades Talsu dala registréts

Apsekoto biivju, &ku vai telpu raksturojums: Telpas ir aprikotas ar

automatisko ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas sistému

Ekas ir nodroginata ar ugunsdzésibas aparatiem.

Parbaudes laika konstatétie ugunsdrosibas prasibu parkapumi: normativo
aktu prasibu parkapumi nav konstatéti:
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7 Sledziens: nometnei paredz&tas telpas atbilst ugunsdrosibu
regulgjo$o normativo aktu prasibam. Nav iebildumu telpu
izmanto$anai bérnu nometnei no 19.07.2020-24.07.2020

8. Atzinums izdots saskana ar  Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra
noteikumu Nr.981 ,,Bérnu nometnu

organizé$anas un darbibas kartiba”
8.5.apak$punkta prasibam

(normativais akts un punkts saskana, ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzéts iesniegt Valsts izglitibas satura centram

(iestades vai institicijas nosaukums, kur paredzets iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegganai derigs seSus menesus.

Atzinumu var apstridét viena méneSa laika no ta speka stasanas dienas
augstakstdvosai amatpersonai:
Valsts ugunsdzésibas un glabsanas dienesta Kurzemes regiona brigades

komandierim, Ganibu ield 63/67, Liepaja, LV-3401

(amatpersonas amats un adrese)
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