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RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv

2

	Rīga
	
	Baldones novada dome

	                             (izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	2020.gada 26.jūnijā
	
	90000031245

	                                     (datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods) 

	
	
	Pārupes iela 3, Baldone, Baldones novads, LV-2125

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

	ATZINUMS Nr.22/8-3.10.1/173    
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots:
	Bērnu dienas nometnei  “Ceturtā stāva piedzīvojumi” 

	
	paredzēto telpu Baldones vidusskolas pēcpusdienas centra

	
	 “Baltais ērglis” telpas (turpmāk – nometnes telpas)

	
	

	1. 
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese:
	Iecavas iela 2, Baldone, Baldones novads, LV-2125

	3.
	Īpašnieks (valdītājs):
	Baldones novada dome

	2. 
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	4.
	Iesniegtie dokumenti:
	Ilutas Aizupietes 2020.gada 11.jūnija iesniegums 

	3. 
	Nr. b/n 22/8-1.5.1/1510

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums:
	Nometnes telpas izvietotas 

	4. 
	[bookmark: _GoBack]Baldones vidusskolas jaunā korpusa ceturtajā stāvā. Nometnes telpas 

	5. 
	ir aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas

	6. 
	sistēmu.

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
	būtisku 

	1. 
	normatīvo aktu prasību pārkāpumi nav konstatēti.


	7.
	Slēdziens:
	Nometnes telpas atbilst ugunsdrošības prasībām. Nav 

	7. 
	iebildumi telpu izmantošanai dienas nometnes “Ceturtā stāva piedzīvojumi”

	8. 
	vajadzībām. Telpu ekspluatācijas laikā jāievēro Latvijas Republikas

	
	Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi”

	
	prasības.

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar
	Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra 

	
	noteikumu Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 

	
	8.5.apakšpukta prasībām

	

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)



	
9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt
	Valsts izglītības satura centrā.

	9. 
	            (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

		

	Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.
Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam,

	 Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

	(amatpersonas amats un adrese)

	

	
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 8.daļas Baldones posteņa komandieris
	
	
	
	




J.Grīviņš

	(amatpersona)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)

	Atzinumu saņēmu: 

	
	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)

	20____.
	gada ___. ___________
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Valsts ugunsdzésibas un glabsanas dienests




