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Rīgā
	
	Pārdaugavas bērnu un jauniešu centrs “ALTONA”

	                             (izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	        2020.gada    17.jūnijā           
	
	Reģistrācijas Nr.90011524360

	                                     (datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods) 

	
	
	Altonavas ielā 6, Rīgā, LV-1004

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)


	ATZINUMS Nr.22/8-3.10.1/144
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots:
	bērnu nometnei “Bērnu dienas nometne”  paredzētas telpās.

	                               (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese:
	Ruses ielā 13, Rīgā, LV-1029 (turpmāk -  Objekts).

	3.
	Īpašnieks (valdītājs):
	Pārdaugavas bērnu un jauniešu centrs “ALTONA”, 

	
	Reģistrācijas Nr.90011524360,  Altonavas iela 6, Rīga, LV-1004.

	1. 
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	4.
	Iesniegtie dokumenti:
	2020.gada 12.jūnija Janas Liepiņas iesniegums Nr. b/n,

	2. 
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta  Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts

	
	2020.gada 12.jūnijā ar Nr. 22/8-1.5.1/1537.

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums:
	izglītības iestādes ēka bērnu

	3. 
	dienas nometnei tiks izmantotas telpas Nr.12, Nr.14, Nr.15 un zāle, kas ir 

	
	nodrošinātas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas 

	
	sistēmu.

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:  pārbaudes 

	
	laikā  normatīvo aktu pārkāpumi nav konstatēti.


	7.
	Slēdziens: Nav iebildumu  Pārdaugavas bērnu un jauniešu centrā “ALTONA” 

	
	telpas Ruses ielā 13, Rīgā, izmantot dienas nometnei “  Bērnu dienas nometne”

	
	rīkošanai no 10.08.2020.-21.08.2020. 

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar
	Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra 

	
	noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”

	
	8.5.apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt
	Valsts izglītības satura centram.

	4. 
	            (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

	
Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

	
Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas Reģiona pārvaldes 

	priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā.

	(amatpersonas amats un adrese)

	

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore
	
	
	
	Evija Parfjonova

	(amatpersona)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)

	Atzinumu saņēmu: 

	
	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)

	
	
	


	
2020. gada _____. _________  

	                                     (datums)


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU


