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	Rīgā

		Rīgas Čiekurkalna pamatskola

	                             (izdošanas vieta)

		(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)


	2020.gada 
17. jūnijā.

		Reģistrācijas Nr.90000013606

	(datums)

		(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)


			Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgā,
LV-1010

			(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



	ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/142.
par atbilstību ugunsdrošības prasībām


	1.
	Apsekots:
	Rīgas Čiekurkalna pamatskolas dienas nometnei „Atslēga – 37” 

	
	paredzētās telpas.

	1. 
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese:
	Čiekurkalna 1.līnija 53, Rīga.

	3.
	Īpašnieks (valdītājs):
	Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta

	2. 
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	3. 
	departaments, Reģistrācijas Nr.90000013606, Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgā.

	4. 
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti:
	Ināras Bluses 2020.gada 13.jūnija iesniegums Nr.b/n.,

	5. 
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts

	
	2020.gada 15.jūnijā ar Nr. 22/8-1.5.1/1551.

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums:
	Rīgas Čiekurkalna pamatskolas

	6. 
	ēdnīcas telpas un  sporta zāles telpas.

	
	Ēka ir ierīkota automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas

	
	sistēma.

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
	pārbaudes

	
	laikā pārkāpumi nav konstatēti.

	7.
	Slēdziens: 
	Nometnei „ Atslēga – 37” paredzētas telpas var izmantot dienas

	
	nometnes rīkošanai no 03.08.2020. līdz 21.08.2020.

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar
	Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra

	
	noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”

	
	8.5.apakšpukta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

	
	


	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt
	Valsts izglītības satura centra.

	7. 
	            (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

	
Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

	
Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas Reģiona pārvaldes priekšniekam,

	Jaunpils ielā 13, Rīgā.

	(amatpersonas amats un adrese)

	

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore
	
	
	
	J.Šteimaka

	(amatpersona)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)

	Atzinumu saņēmu: 

	
	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)

	20____.
	gada ___. ___________
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