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[ Atzinums Nr 193 Lacosanas Adazos A

Valsts ugunsdzésibas un glabsanas dienests

RIGAS REGIONA PARVALDE
Taunpils iela 13, Riga, LV-1002: tlr.: 67209650; e-pasts: rrp@vugd.govly

Riga Arnita Kampane
(izdo%anas vieta) (juridiskas personas nosaukums vai fiziskas personas vards,
uzvards)
< 5 2020.gada 2 julija Reg Nr.03017511573
T (datums) (juridiskas personas registracijas numurs vai fiziskas personas
= /s RIHARDS SLIHTA B . kods) .
Atpitas iela 7-8, Carnikava,
Carnikavas novads, LV-2163
(juridiskas vai fiziskas personas adrosc)
ATZINUMS Nr.22/8-3.10.1/193
par atbilstibu ugunsdro$ibas prasibam
e = 1. Apsekots: Bérnu dienas nometném “Lacosanas Adazos”
Signer: RIHARDS SLIHTA paredzgtas telpas Adazu vidusskolas sakumskolas telpas Nr.103;Nr.104

Time stamp: 2020-07-02 16:51:50 EEST

(turpmak — nometnes telpas)
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2. Adrese: Attekas iela 16, Adazi, Adazu novads, LV-2164

3. Ipasnieks (valditajs): Adazu vidusskola

(juridiskas personas nosaukums vai fiziskas personas vards, uzvards)

4. Iesniegtie dokumenti: Arnitas Kampanes 2020.gada 16.jlinija iesniegums

Nr. b/n (3 eks)

5. Apsekoto biivju, Eku vai telpu raksturojums: Nometnes telpas izvietotas

divstavu eka. Nometnes telpas ir aprikotas ar automatisko ugunsgréeka

atklasanas un trauksmes signalizacijas sistému

6. Parbaudes laika konstatétie ugunsdroSibas prasibu parkapumi: normativo

aktu prasibu parkapumi nav konstatgti

7. Sledziens: Nometnes telpas atbilst ugunsdro$ibas prasibam. Nav

iebildumu telpu izmanto3anai dienas nometném “Laco3anas Adazos”

laika posma no 06.07.2020.-10.07.2020.; 13.07.2020.-17.07.2020.;

20.07.2020.-24.07.2020.vajadzibam

8. Atzinums izdots saskana ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra

noteikumu Nr. 981 , B&rnu nometnu organiz&$anas un darbibas kartiba”

8.5.apakspukta prastbam

(normafivais akts un punkts saskana, ar kuru izdots atzinums)
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