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Rīgā
	
	Jūrmalas Sporta skola

	                             (izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	        2020.gada    17.jūnijā           
	
	Reģistrācijas Nr.90009249367

	                                     (datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods) 

	
	
	Nometņu ielā 2B, Jūrmalā, LV-2016

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

	ATZINUMS Nr.22/8-3.10.1/151
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots:
	bērnu nometnei “Jūrmalas sporta skolas dienas nometne basketbolā 

	
	
	meitenēm” paredzētas telpās.

	                               (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese:
	Nometņu ielā 2B, Jūrmalā, LV-2016 (turpmāk -  Objekts).

	3.
	Īpašnieks (valdītājs):
	Jūrmalas Sporta skola , Reģistrācijas

	
	Nr.90009249367,  Nometņu iela 2B, Jūrmala, LV-2016.

	1. 
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	4.
	Iesniegtie dokumenti:
	2020.gada 16.jūnija Kaspara Bože iesniegums Nr. b/n,

	2. 
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta  Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts

	
	2020.gada 16.jūnijā ar Nr. 22/8-1.5.1/1578.

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums:
	Jūrmalas Sporta skolas

	3. 
	sporta zāle un ģērbtuves, kas ir   nodrošinātas ar automātisko ugunsgrēka 

	
	atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, tiks izmantotas nometnei.

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:  

	
	6.1.  Objektā nav veikta elektroinstalācijas pārbaude,  kā rezultātā nav

	
	nodrošināta  Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 

	
	“Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk- Ugunsdrošības noteikumi)  56.punkta 

	
	prasību izpilde;

	
	6.2.  Objektā nav veikta mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa
pārbaude un tīrīšana,  kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu


91.punkta prasību izpilde;



	7.
	Slēdziens:  Objekts neatbilst Ugunsdrošības prasībām.

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar
	Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra 

	
	noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”

	
	8.5.apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt
	Valsts izglītības satura centram.

	4. 
	            (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

	
Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

	
Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas Reģiona pārvaldes 

	priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā.

	(amatpersonas amats un adrese)

	

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore
	
	
	
	Evija Parfjonova

	(amatpersona)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)

	Atzinumu saņēmu: 

	
	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)

	
	
	


	
2020. gada _____. _________  

	                                     (datums)


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU


