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Valsts ugunsdzésibas un glabsanas dienests

RIGAS REGIONA PARVALDES
4.DALA
Slokas iela 44, Jarmala, LV-2015; talr.: 67769508; fakss: 67769883; e-pasts: mpd@vugd.gov.lv: www.vugd.gov.lv

Jurmala Slokas pamatskola
(izdosanas view) " (uridiskas personas nosaukumis vai 1iziskas personas Vards,
uzvards)
2020.gada 08 jalija Red Nr.90000051612
(datums) (juridiskas personas registracijas numurs vai fiziskas personas
kods)

Skolas iela 3, Jurmala, LV-2011

(juridiskas vai fiziskas personas adrese)

ATZINUMS Nr.22/8-3.10.1/206
par atbilstibu ugunsdrosibas prasibam

Apsekots: Slokas pamatskolas telpas

(apsekoto bivju, &ku vai telpu nosaukums)

Adrese: Skolas iela 3, Jirmala

Tpaénieks (valditajs): Jurmalas pilsétas dome, reg.Nr. 90000056357,

Jomas iela 1/5, Jirmala

(Quridiskas personas registracijas numurs vai fiziskas personas kods; adrese)

lesniegtie dokumenti: Andras Manéasas 2020.gada 18. jiinija iesniegums b/n,

Apsekoto biivju, &ku vai telpu raksturojums: Bives ugunsnoturibas pakape ir Uza,

3 stavu eka, kurd ir ierikotas: automatiska ugunsgréka atklasanas un trauksmes

signalizacijas sistéma un automatiska balss ugunsgréka izzinoSanas sistema.

Parbaudes laika-konstatétie ugunsdrosibas prasibu parkapumi; __ parbaudes laika
normativo aktu ugunsdrosiba prasibu btiski parkapumi nav konstatéti.

Sleédziens: nav iebildumu b&mu nometnes rikosanu apsekotaja €ka. Ekspluatacijas

laika jaievero Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada

19.aprila noteikumu Nr.238 “Ugunsdrosibas noteikumi” prasibas.

Atzinums izdots saskana ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.0ada

1.septembra noteikumu Nr.981 , Bérnu nometnu organiz&sanas un darbibas kartiba”
8.5.apak$punkta prasibam,

(normativais akts un punkts saskana, ar kuru izdots atzinums)

Atzinumu paredzgts iesniegt péc pieprasijuma.

(iestades vai institdcijas nosaukums, kur paredzéts iesnicgt atzinumu)

Atzinums iesnieg3anai derigs seSus ménesus.
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Atzinumu var apstridét viena ménesa laika no ta spéka stafanis dienas
augstakstavosai amatpersonai:
Valsts ugunsdz&sibas un glabsanas dienesta Rigas regiona parvaldes priek3niekam

Maskavas iela 3, Riga, LV-1050, iesniedzot iesniegumu Valsts ugunsdzésibas un glabsanas

dienesta Rigas regiona parvaldes 4.dalas komandierim Slokas iela 44, Jirmala, LV-2015.

(amatpersonas amats un adrese)
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Atzinumu sanému:

(juridiskas personas parstavja amals, virds, uzvards vai fiziskas personas vards, (paraksts)
uzvards; vaj atzime par nositianu)
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