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	Rīga
	
	Ogres Basketbola skola

	                             (izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	2020.gada 13.jūlijā
	
	Reģ.Nr.4371902204

	                                     (datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods) 

	
	
	Mālkalnes prospekts 32, Ogre Ogres novads, LV-5001

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

	ATZINUMS Nr.22/8-3.10.1/221     
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots:
	Bērnu dienas nometnei “Ogres Basketbola skolas dienas 

	
	mācību nometne meitenēm” paredzētās telpas Ogres Basketbola skolas telpās  

	
	(turpmāk – nometnes telpas)

	1. 
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese:
	Mālkalnes prospekts 32, Ogre, Ogres novads, LV-5001

	3.
	Īpašnieks (valdītājs):
	Ogres Basketbola skola 

	2. 
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	4.
	Iesniegtie dokumenti:
	Ilgas Neimanes 2020.gada 30.jūnija iesniegums 

	3. 
	Nr. b/n

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums:
	Nometnes telpas izvietotas 

	4. 
	divstāvu ēkā. Nometnes telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka 

	5. 
	atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu 

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
	normatīvo

	1. 
	aktu prasību pārkāpumi nav konstatēti 


	7.
	Slēdziens:
	Nometnes telpas atbilst ugunsdrošības prasībām. Nav 

	6. 
	iebildumu telpu izmantošanai no 20.07.2020.-25.07.2020. dienas nometnes

	7. 
	“Ogres Basketbola skolas dienas mācību nometne meitenēm” vajadzībām

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar
	Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra 

	
	noteikumu Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 

	
	8.5.apakšpukta prasībām

	

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)



	
9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt
	Valsts izglītības satura centrā.

	8. 
	            (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

		

	Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.
Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam,

	 Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

	(amatpersonas amats un adrese)

	

	
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors
	
	
	
	




R. Šļihta

	(amatpersona)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)

	Atzinumu saņēmu: 

	
	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)

	20____.
	gada ___. ___________
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