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	  Rīgā
	
	SIA “MUNDA”

	                               (izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	2020.gada _1. jūlijā            
	
	reģistrācijas Nr.44103110610

	                                    (datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	“Vīksnas”, Vidrižos, 

Limbažu novadā, LV-4013

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

	

PĀRBAUDES AKTS Nr.22/8-3.8.1/512

	2020.gada 17.jūnijā
	
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas

	                               (pārbaudes datums(-i)
	

	reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore

	kapteine Kristiāna Ozoliņa

	(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

	piedaloties
	SIA “MUNDA” valdes loceklei Gunai Preimanei

	                   (objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

	veica
	atpūtas kompleksa “Minhauzena Unda” ēku telpu un teritorijas, Ainažu ielā 74, Salkrastos, Saulkrastu novadā (turpmāk – Objekts)

	(objekta nosaukums, adrese)

	plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.

	(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

	Pārbaudes gaitā:

	1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde: 

	Nr.
p.k.
	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs
	Novērstie pārkāpumi

(norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
	Nenovērstie pārkāpumi

(norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 2017.gada 20.jūnija Pārbaudes akts Nr.22/8-3.8.1/708
	1.,2.,3.,4.,5.,9.
	6.,7.,8.


	2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi: 

	Nr.

p.k.
	Konstatētie pārkāpumi
	Pamatojums

(normatīvā akta nosaukums un punkts)
	Pārkāpuma novēršanas termiņš

	1
	2
	3
	4

	1.
	Objektā uzstādītās atsevišķas evakuācijas izeju apgaismojuma ierīces netiek uzturētas lietošanas kārtībā.

	Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” 245.punkts.
	01.08.2020.


	3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

	Viedoklis nav noskaidrots. Pārbaudes akts nosūtīts uz e-pastu.

	

	
Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

	Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 
	Rīgas reģiona pārvalde
	aicina

	
	(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)

	adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

	

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
	Rīgas reģiona pārvalde

	
	(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)

	brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos

	pārkāpumus noteiktajā termiņā), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta

	Rīgas reģiona pārvalde
	var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.

	(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)
	

	
Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

	 
Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam

	Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002

	(amatpersonas amats un adrese)

	

	Pārbaudi veica:

	Kristiāna Ozoliņa
	
	

	(amatpersonas vārds, uzvārds)
	
	(paraksts)

	
Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:

	

	

	(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

	20___.
	gada ___. ___________
	


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU
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