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Rīgā
	
	SIA “Smarteens”

	                             (izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	        2020.gada     17.jūlijā               
	
	Reģistrācijas Nr.40203087282

	                                     (datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods) 

	
	
	Dzelzavas ielā 76 k-1-44, Rīgā, LV-1082

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)


	ATZINUMS Nr.22/8-3.10.1/240 
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots:
	bērnu nometnei “Gudrā Rīga” paredzētas telpās.

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese:
	Viestura iela 6, Bulduri, Jūrmala, LV-2010 (turpmāk - Objekts).

	3.
	Īpašnieks (valdītājs):
	SIA “Bulduru Dārzkopības vidusskola”, Reģistrācijas

	
	
	Nr.40003482021, Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	4.
	Iesniegtie dokumenti:
	2020. gada 16. jūlija Jeļenas Petrovas iesniegums

	
	Nr. b/n, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta  Rīgas  reģiona pārvaldē

	
	reģistrēts 2019. gada 16.jūlijā ar Nr. 22/8-1.5.1/1834.

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums:
	Bulduru Dārzkopības 

	
	vidusskolas telpas Nr.229, Nr.336, Nr.332, Nr.121 tiks izmantotas nometnei, 

	
	kas ir nodrošinātas ar  automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes 

	
	signalizācijas sistēmu.

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:  Pārbaudes 

	
	laikā  normatīvo aktu pārkāpumi nav konstatēti.

	7.
	Slēdziens:   :   Nav iebildumu Objektā pirmā stāvā telpas izmantot dienas

	
	nometnei “Gudrā Rīga ”  rīkošanai no 27.07.2020.-07.08.2020.

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar
	Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra 

	
	noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”

	
	8.5.apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt
	Valsts izglītības satura centram.

	
	            (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

	
Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

	
Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas Reģiona pārvaldes 

	priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā.

	(amatpersonas amats un adrese)

	

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore
	
	
	
	Evija Parfjonova

	(amatpersona)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)

	Atzinumu saņēmu: 

	
	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)

	
	
	


	
2019. gada _____. _________  

	                                     (datums)


