


[image: pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2]
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	Rīga
	
	Lienīte Otersone

	                             (izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	2020.gada 9.jūlijā
	
	230271-12523

	                                     (datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods) 

	
	
	S.Eizenšteina 79-47, Rīga, LV-1079

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

	[bookmark: _GoBack]ATZINUMS Nr.22/8-3.10.1/212  
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots:
	Bērnu diennakts nometnei  “Virsotnes 2020” 

	
	paredzēto telpu Baldones sporta kompleksu (turpmāk – nometnes telpas)

	
	

	1. 
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese:
	Iecavas iela 2a, Baldone, Baldones novads, LV-2125

	3.
	Īpašnieks (valdītājs):
	Baldones novada dome

	2. 
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	4.
	Iesniegtie dokumenti:
	Lienītes Otersones 2020.gada 6.jūlija iesniegums 

	3. 
	Nr. b/n 22/8-1.5.1/1722

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums:
	Nometnes telpas izvietotas 

	4. 
	Baldones vidusskolas 3 stāvu sporta kompleksā. Nometnes telpas 

	5. 
	ir aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas

	6. 
	sistēmu.

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
	būtisku 

	1. 
	normatīvo aktu prasību pārkāpumi nav konstatēti.


	7.
	Slēdziens:
	Nometnes telpas atbilst ugunsdrošības prasībām. Nav 

	7. 
	iebildumi telpu izmantošanai diennakts nometnes “Virsotnes 2020”

	8. 
	vajadzībām. Telpu ekspluatācijas laikā jāievēro Latvijas Republikas

	
	Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi”

	
	prasības.

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar
	Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra 

	
	noteikumu Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 

	
	8.5.apakšpukta prasībām

	

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)



	
9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt
	Valsts izglītības satura centrā.

	9. 
	            (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

		

	Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.
Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam,

	 Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

	(amatpersonas amats un adrese)

	

	
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 8.daļas Baldones posteņa komandieris
	
	
	
	




J.Grīviņš

	(amatpersona)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)

	Atzinumu saņēmu: 

	
	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)

	20____.
	gada ___. ___________
	








DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 
LAIKA ZĪMOGU
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Valsts ugunsdzésibas un glabsanas dienests




