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	Rīga
	
	BJSS “Rīdzene”

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
2020.gada 9.jūnija
	
	Reģistrācijas Nr.90000013606

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods) 

	
	
	Krišjāņa Barona iela 107, Rīga, LV-1012

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

	ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/214
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots:
	bērnu dienas nometnei “Jūras zvaigzne 2”, paredzētās 

	
	Elektrum Olimpiskā centra - peldbaseina, peldbaseina ģērbtuves, sporta 

	
	manēžas un ēdnīcas telpas, Grostonas ielā 6b, Rīgā (turpmāk - Telpas).

	1. 
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese:
	Grostonas iela 6b, Rīga, Latvija, LV-1013.

	3.
	Īpašnieks (valdītājs):
	“Elektrum Olimpiskā centra”, reģistrācijas 

	2. 
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	3. 
	Nr.40003558463, Rīga, Grostonas iela 6b, LV-1013.

	4. 
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti:
	 Kristīnes Sviķes 2020.gada 6.jūnija

	
	iesniegums, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona 

	
	pārvaldē reģistrēts 2020.gada 6.jūlija Nr.22/8-1.5.1/1739.

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums:
	trīs stāvu ēkas Telpas, kas ir  

	
	nodrošinātas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes 

	
	signalizācijas sistēmu, automātisko ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmu un 

	
	ugunsdzēsības aparātiem.

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
	normatīvo

	1. 
	aktu prasību pārkāpumi nav konstatēti.

	7.
	Slēdziens:
	nav iebildumu apsekoto telpu izmantošanai bērnu dienas

	
	nometnes “Jūras zvaigzne 2”, vajadzībām no 03.08.2020 - 28.08.2020. 

	
	Ekspluatācijas laikā jāievēro Latvijas Republikas Ministru kabineta 

	
	2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 Ugunsdrošības noteikumi” prasības.

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar
	Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra 

	
	noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 

	
	18.1.apakšpunkta prasībām.

	
	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)


	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt
	Valsts izglītības satura centram.

	5. 
	            (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

	Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus. 

	Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 

	priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā.

	(amatpersonas amats un adrese)

	

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore
	
	
	
	Agnese Viņķe

	(amatpersona)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)

	Atzinumu saņēmu: 

	
	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)

	20____.
	gada ___. ___________
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