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	                                                                                                              Rīga
	
	Sporta klubs “Lielvārde”

	                             (izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	2020.gada 30.jūlija
	
	reģistrācijas Nr.40008080860

	                                     (datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods) 

	
	
	Raiņa iela 22, Lielvārde, 

Lielvārdes novads, LV-5070

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

	ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/257
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots:
	Birzgales pamatskolas sporta zāle un ēdnīca (turpmāk - Objekts)

	
	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese:
	Skolas iela 1, Birzgale, Birzgales pagasts, Ķeguma novads, LV-5011

	3.
	Īpašnieks (valdītājs):
	Ķeguma novada pašvaldība  

	1. 
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	2. 
	reģistrācijas Nr.90000013682, Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020

	3. 
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti:
	Sporta klubs “Lielvārde” nometņu vadītājas Ineses Pilānes

	4. 
	2020.gada 17.jūlija iesniegums b/n

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums:
	Telpas nodrošinātas ar ugunsgrēka 

	
	atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
	6.1. Objektam nav veikta 

	
	elektroinstalācijas pārbaude, kā rezultātā nav nodrošinātas Ministru kabineta 2016.gada 

	
	19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” 56.punkta prasības.

	7.
	Slēdziens:
	Novēršot Atzinuma 6.punktā norādītos trūkumus, nav iebildumu Objekta

	
	Skolas ielā 1, Birzgalē, Birzgales pagastā, Ķeguma novadā izmantošanai bērnu diennakts 

	
	nometnes “FLORBOLA pirms-sezonas treniņu nometne” organizēšanai no 03.08.2020.-

	
	07.08.2020


	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar    Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.punkta prasībām.                                                           

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt
	Valsts izglītības satura centrā.

	5. 
	            (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

	
Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.


	Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils

	ielā 13, Rīgā LV-1002

	(amatpersonas amats un adrese)

	

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors
	
	
	
	M. Iders-Bankovs

	(amatpersona)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)

	Atzinumu saņēmu: 

	
	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)

	20____.
	gada ___. ___________
	


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU


