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	Rīga
	
	“Ystreet”

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	07.07.2020
	
	Reģistrācijas Nr.40008260353

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods) 

	
	
	Lāčplēša iela 24, Rīga, LV-1011

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

	ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/270
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots:
	bērnu nometnei “Ystreet” paredzētās telpas.

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese:
	Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010 (turpmāk - Objekts).

	3.
	Īpašnieks (valdītājs):
	Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta 

	1. 
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	2. 
	departaments, reģistrācijas Nr.90000013606, Krišjāņa Valdemāra iela 5,

	3. 
	Rīgā, LV-1010.

	4. 
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti:
	 2020.gada 30.jūlijā Ilonas Kaminskas iesniegums 

	
	Nr.b/n, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē

	
	reģistrēts 2020.gada 30.jūlijā ar Nr.22/8-1.5.1/1994.

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums:
	SIA “Bulduru Dārzkopības

	
	vidusskola” bērnu dienas nometnei paredzētās 2.stāva trīs telpas, kas ir

	
	nodrošinātas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes

	
	signalizācijas sistēmu un ugunsdzēsības aparātu.

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
	nav 

	1. 
	konstatēti.

	2. 
	

	7.
	Slēdziens:
	nav iebildumi apsekoto telpu izmantošanai bērnu dienas 

	5. 
	nometnes “Ystreet” vajadzībām no 2020.gada 10.augusta līdz 2020.gada 

	 
	21.augustam.

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar
	Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra 

	
	noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 

	
	18.1.apakšpunkta prasībām.

	
	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)


	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt
	Valsts izglītības satura centram.

	6. 
	            (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

	Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus. 

	Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 

	priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā.

	(amatpersonas amats un adrese)

	

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore
	
	
	
	Dinija Rimoviča

	(amatpersona)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)

	Atzinumu saņēmu: 

	
	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)

	20____.
	gada ___. ___________
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