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Rīgā
	
	SIA “WE ARE VERY”

	                             (izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	        2021.gada    28.aprīlī           
	
	Reģistrācijas Nr.40103197321

	                                     (datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods) 

	
	
	Augusta Deglava ielā 9 - 31, Rīgā, LV-1009

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)


	ATZINUMS Nr.22/8-3.10.1/43
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots:
	bērnu dienas nometnei “BRĪNUMZEME Pārdaugava 12.nedēļas”  

	
	
	paredzētas telpās.

	                               (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese:
	Bāriņu ielā 10, Rīgā, LV-1002 (turpmāk -  Objekts).

	3.
	Īpašnieks (valdītājs):
	Andrejs Laškovs, p.k. 080283-10606, deklarētā adrese: 

	
	Bāriņu iela 10, Rīga, LV-1002.

	1. 
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	4.
	Iesniegtie dokumenti:
	2021.gada 20.aprīļa Māra Šķēļa iesniegums

	2. 
	Nr. b/n, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta  Rīgas reģiona pārvaldē 

	
	reģistrēts 2021.gada 21.aprīlī ar Nr.22/8-1.5.1/959.

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums:
	trīs stāvu mūra ēkas:

	3. 
	 pirmā stāva telpas, kas ir nodrošinātas ar automātisko ugunsgrēka

	
	atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:  pārbaudes 

	
	laikā  normatīvo aktu pārkāpumi nav konstatēti.


	7.
	Slēdziens: Nav iebildumu Objekta telpas izmantot dienas nometnei

	
	“   BRĪNUMZEME Pārdaugava 12.nedēļas ” rīkošanai no 31.05.2021.- 

	
	27.08.2021.

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar
	Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra 

	
	noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”

	
	8.5.apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt
	Valsts izglītības satura centram.

	4. 
	            (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

	
Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

	
Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas Reģiona pārvaldes 

	priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā.

	(amatpersonas amats un adrese)

	

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore
	
	
	
	Evija Parfjonova

	(amatpersona)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)

	Atzinumu saņēmu: 

	
	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)

	
	
	


	
2021. gada _____. _________  

	                                     (datums)


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU


