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	Madonā
	
	Biedrība “Ērgļa spārni”

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	21.07.2021
	
	Reģistrācijas Nr.50008068751

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs) 

	
	
	“Lazdas”, Ērgļu pagasts,
Madonas novads, LV-4840

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

	ATZINUMS   Nr. 22.10.6 – 3.9. – 19
par atbilstību ugunsdrošības prasībām


	1. 
	Apsekots:
	bērnu dienas nometnes “Angļu valodas dienas nometne 2021 (Lazdona)” 

	2. 
	paredzētās telpas Lazdonas pamatskolā.

	3. 
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	
	

	4. 
	Adrese:
	“Jurģkalni”, Lazdonas pagastā, Madonas novadā, LV-4824.

	
	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs):
	Lazdonas pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr.90000020947, Meža

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	5. 
	iela 2, Lazdona, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV-4824.

	6. 
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	
	

	4.
	Iesniegtie dokumenti:
	2021.gada 7.jūlija Dmitrija Bortņikova iesniegums, Valsts

	
	ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādē reģistrēts 2021.gada 

	
	7.jūlijā ar Nr.22/10.6-1.5/85.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums:
	Lazdonas pamatskolas aktu zāle (1.stāvs) 

	
	un 8.klase telpa (2.stāvs), ar kopējo platību 107,7m2. Telpas nodrošinātas ar automātisko 

	
	ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatēti normatīvo aktu ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
	

	
	normatīvo aktu prasību pārkāpumi nav konstatēti.

	
	

	7.
	Slēdziens:
	Lazdonas pamatskolas aktu zāle un 8.klases telpa atbilst ugunsdrošības 

	
	noteikumu prasībām.

	

	8.
	Atzinums izsniegts saskaņā ar:
	Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu

	Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpukta prasībām.

	
	(norādīt normatīvo aktu un punktu saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	
	

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt:
	Valsts izglītības satura centram.

	7. 
	                                                                      (iestādes, kur paredzēts iesniegt atzinumu, nosaukums)

	
	

	Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.


	Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā, no tā spēkā stāšanās dienas, augstākstāvošai amatpersonai: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes

	komandierim, Tērbatas ielā 9, Valmierā, LV-4201.

	(amatpersonas amats un adrese)


	

	
	
	
	
	

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas

dienesta Vidzemes reģiona brigādes
Madonas daļas inspektore
Simona Bauže
                              (amatpersona)                                                                                  (paraksts)                                           (vārds, uzvārds)
Atzinumu saņēmu: 

	
	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)

	20____
	gada ___. ___________
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DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU

