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	Nodibinājums “Kristīgi izglītojošs bērnu un jauniešu centrs “Matejs””

	                             (izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	2021.gada 27. jūlijā               .
	
	Reģistrācijas Nr. LV40003349153

	                                     (datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods) 

	
	
	Matīsa iela 50 B, Rīga, LV-1009

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

	ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/266
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots:
	Rīgas Mateju baptistu draudzes dienas nometnei “Dāvanu festivāls”

	paredzētās telpas, Matīsa ielā 50B, Rīgā (turpmāk – Objekts).

	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese:
	Matīsa ielā 50B, Rīgā, LV-1009

	3.
	Īpašnieks (valdītājs):
	Reliģiskā organizācija “Mateja baptistu draudze”, 

	1. 
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	2. 
	Reģistrācijas Nr.90000299733,  Matīsa iela 50B, Rīga, LV-1009

	3. 
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti:
	Anita Nagaine 2021.gada 20. jūnija iesniegums 

	
	Nr.EKONS-1244877, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona 

	
	pārvaldē reģistrēts 20.06.2021 ar Nr.22/8-1.5.1/2004.

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums:
	Rīgas Mateju baptistu draudzes 

	
	dievnama lielā zāle, dievnama telpas Nr.104., Nr.133., kurās ierīkota automātiskā 

	
	ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma.

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
	Pārbaudes laikā

	1. 
	normatīvo aktu pārkāpumi netika konstatēti.

	7.
	Slēdziens:
	Nometnei “Dāvanu festivāls” paredzētās telpas var izmantot dienas

	
	nometnes rīkošanai no 02.08.2021 līdz 12.08.2021.


	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar
	Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra

	
	noteikumu Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”

	
	8.5.apakšpukta prasībām.

	
	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)


	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt
	           Valsts izglītības satura centrā

	4. 
	                                  (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

	
Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

	
Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam,

	Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

	(amatpersonas amats un adrese)

	

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors
S.Radioņenko
(amatpersona)
 (paraksts)
(v. uzvārds)
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors
A.Kolendovičs
(amatpersona)
(paraksts)
(v. uzvārds)
Atzinumu saņēmu:

	
	  (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)

	20____.
	gada ___. ___________
	


Rīgā
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