[image: image1.png]Valsts ugunsdzésibas un glabsanas dienests




 
RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002, tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv
2

	Rīgā
	
	Tehniskās izglītības un jaunrades skola

	                             (izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	2021.gada 19.maijā
	
	Reģistrācijas Nr. 40008252375

	                                     (datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods) 

	
	
	Augšiela 1, Rīga, LV-1009

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

	ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/59
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	  1.
	Apsekots:
	Bērnu dienas nometnes “TEHNOPRĀTNIEKS Minecraft 

	
	tel   pasaulē” paredzētā  telpa (turpmāk Objekts)

	1. 
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese:
	Augšiela 1, Rīga, LV-1009.

	3.
	Īpašnieks (valdītājs):
	VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas 

	2. 
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	3. 
	stadions””, Reģistrācijas Nr. 50003140671, Augšiela 1, Rīga LV-1009.

	4. 
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti:
	Santas Krebses 2021.gada 5.maija iesniegums 

	
	Nr.b/n.
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums:
	Daugavas stadiona ēkas 

	5. 
	2.stāva telpa Nr.248, kurā ierīkota automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un

	
	trauksmes signalizācijas sistēma.

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
	normatīvo

	1. 
	aktu ugunsdrošības prasību pārkāpumi nav konstatēti.

	7.
	Slēdziens:
	nav iebildumu Objekta telpas Nr.248 izmantošanai

	6. 
	bērnu dienas nometnes “TEHNOPRĀTNIEKS Minecraft pasaulē”

	
	vajadzībām no 28.06.2021. līdz 02.07.2021.

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar 
	Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra

	
	noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”

	
	8.5.apakšpukta prasībām. 

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt
	Valsts izglītības satura centram 

	7. 
	            (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

	Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

	
Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas Reģiona pārvaldes 

	priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

	(amatpersonas amats un adrese)

	

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors
	
	
	
	D. Jansons

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)

	Atzinumu saņēmu: 

	
	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)

	20____.
	gada ___. ___________
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