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	Rīga
	
	Inese Barone

	                             (izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	2021.gada 12.maijā
	
	

	                                     (datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods) 

	
	
	Pārbrauktuves iela 9b-10, Ikšķile, Ikšķiles novads, LV-5052

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

	[bookmark: _GoBack]ATZINUMS Nr.22/8-3.10.1/51    
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots:
	Bērnu dienas nometnēm “Fun Activity English Summer 

	
	Camp 1” un  “Fun Activity English Summer Camp 2” paredzētās telpas 

	
	Ikšķiles Brīvās skolas” 2.stāva telpās (turpmāk- nometnes telpas)

	1. 
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese:
	Rīgas iela 175, Ikšķile, Ikšķiles novads, LV-5052

	3.
	Īpašnieks (valdītājs):
	Biedrība “Ikšķiles Brīvā skola” 

	2. 
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	4.
	Iesniegtie dokumenti:
	Ineses Barones 2021.gada 6.maija iesniegumi 

	3. 
	Nr. b/n (2 eks)

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums:
	Nometnes telpas izvietotas 

	4. 
	divstāvu ēkā. Nometnes telpas ir aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka

	5. 
	atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
	

	1. 
	6.1. Atbildīgā persona nav nodrošinājusi vairākas objekta telpas ar tādām

	2. 
	 ugunsdrošībai nozīmīgām inženiertehniskām sistēmām un ierīcēm, kas atbilst

	3. 
	normatīvajos aktos par būvniecību noteiktajām ugunsdrošības prasībām, bet

	4. 
	tieši – objekts pilnā apmērā nav nodrošināts ar automātisko ugunsgrēka

	5. 
	atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu (turpmāk – Ugunsaizsardzības

	6. 
	sistēma). (Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumu Nr.333

	7. 
	“Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”

	8. 
	(turpmāk-  LBN 201-15) 185.punkts un 185.punkta 2.apakšpunkts.), kā

	9. 
	rezultātā pārkāptas 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības

	10. 
	noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 8.punkta prasības.

	11. 
	6.2. Objektā automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas

	12. 
	sistēmas iedarbošanās gadījumi (tai skaitā iedarbošanās gadījumi tehniskās

	13. 
	apkopes gaitā) un bojājumi nav reģistrēti ugunsaizsardzības sistēmas

	14. 
	iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnālā, kā rezultātā pārkāptas

	15. 
	Ugunsdrošības noteikumu 131.punkta prasības.

	16. 
	6.3. Objekta elektroinstalācijas kontaktsavienojumu kvalitātes pārbaude nav

	17. 
	veikta ar termokameru, kā rezultātā pārkāptas Ugunsdrošības noteikumu

	18. 
	58.punkta prasības.


	7.
	Slēdziens:
	novēršot atzinuma 6.punkta norādītos trūkumus, nav  

	6. 
	iebildumu telpu izmantošanai dienas nometņu “Fun Activity English Summer 

	7. 
	Camp 1” laika posmā no 14.06.2021.-18.06.2021. un “Fun Activity English

	8. 
	Summer Camp 2” laika posmā no 28.06.2021.-02.07.2021. vajadzībām

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar
	Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra 

	
	noteikumu Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 

	
	8.5.apakšpukta prasībām

	

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)


	
9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt
	Valsts izglītības satura centrā.

	9. 
	            (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

		

	Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.
Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam,

	 Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

	(amatpersonas amats un adrese)

	

	
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors
	
	
	
	




R. Šļihta

	(amatpersona)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)

	Atzinumu saņēmu: 

	
	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)

	20____.
	gada ___. ___________
	






DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 
LAIKA ZĪMOGU
image1.png
Valsts ugunsdzésibas un glabsanas dienests




