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	Rīga
	
	SIA “mini AKSELERATORS”

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	13.05.2021
	
	Reģistrācijas Nr.4003952642

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods) 

	
	
	Ģenerāļa Radziņa krastmala 21-34, Rīga, LV-1050

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

	ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/53
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots:
	bērnu nometnei “Teātris vasarnīcā” paredzētās telpas.

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese:
	Olgas iela 1, Rīga, LV-1048 (turpmāk - Objekts).

	3.
	Īpašnieks (valdītājs):
	Ivars Vanadziņš, personas kods: 200574-12726,

	1. 
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	2. 
	Pieneņu iela 3, Babītes novads, Piņķi.

	3. 
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti:
	 2021.gada 7.maija Aļonas Losānes iesniegums 

	
	Nr.b/n, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē

	
	reģistrēts 2021.gada 8.maijā ar Nr.22/8-1.5.1/1175 un 2021.gada 11.maija

	
	Aļonas Losānes iesniegums Nr.b/n, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 

	
	dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 2021.gada 11.maijā ar 

	
	Nr.22/8-1.5.1/1203

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums:
	Pārdaugavas Montesori 

	
	sākumskolas bērnu dienas nometnei paredzētās 1.stāva telpas, kas ir

	
	 nodrošinātas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes

	
	signalizācijas sistēmu un ugunsdzēšamajiem aparātiem.

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
	nav 

	1. 
	konstatēti.

	2. 
	

	7.
	Slēdziens:
	nav iebildumi apsekoto telpu izmantošanai bērnu dienas

	4. 
	nometnes “Teātris vasarnīcā” vajadzībām no 2021.gada 28.jūnija līdz

	 
	2021.gada 3.jūlijam un no 2021.gada 2.augusta līdz 2021.gada 7.augustam.

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar
	Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra 

	
	noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 

	
	18.1.apakšpunkta prasībām.

	
	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)


	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt
	Valsts izglītības satura centram.

	5. 
	            (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

	Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus. 

	Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 

	priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā.

	(amatpersonas amats un adrese)

	

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore
	
	
	
	Dinija Rimoviča

	(amatpersona)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)

	Atzinumu saņēmu: 

	
	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)

	20____.
	gada ___. ___________
	


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU
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