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	Rīga
	
	Jūrmalas Mūzikas vidusskola

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	18.05.2021
	
	Reģistrācijas Nr. 90000056465

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods) 

	
	
	Strēlnieku prospekts 30 k-1, Jūrmala,

 LV-2015

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

	ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/57
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots:
	bērnu mūzikas nometnei “Muzikāla vasara” paredzētās telpas.

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese:
	Strēlnieku prospekts 30 k-1, Jūrmala, LV-2015 (turpmāk - Objekts).

	3.
	Īpašnieks (valdītājs):
	Jūrmalas pilsētas dome, Reģistrācijas Nr. 90000056357

	1. 
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	2. 
	Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015.

	3. 
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti:
	 2021.gada 10.maija Irēnas Andersones iesniegums 

	
	Nr.b/n, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē

	
	reģistrēts 2021.gada 10.maijā ar Nr.22/8-1.5.1/1189.

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums:
	Jūrmalas Mūzikas vidusskolas

	
	 bērnu dienas nometnei paredzētās 1.stāva- mazā zāle, 1.klases telpa,

	
	2.stāva-10.klases telpa un 3.stāva - 32.klases telpa, lielā zāle, studija,

	
	vestibils un ēdamzāles vestibils, kas ir nodrošinātas ar automātisko

	
	ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
	nav 

	1. 
	konstatēti.

	2. 
	

	7.
	Slēdziens:
	nav iebildumi apsekoto telpu izmantošanai bērnu dienas

	4. 
	nometnes “Muzikālā vasara” vajadzībām no 2021.gada 16.augustam līdz

	 
	2021.gada 20.augustam.

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar
	Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra 

	
	noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 

	
	18.1.apakšpunkta prasībām.

	
	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)


	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt
	Valsts izglītības satura centram.

	5. 
	            (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

	Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus. 

	Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 

	priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā.

	(amatpersonas amats un adrese)

	

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore
	
	
	
	Dinija Rimoviča

	(amatpersona)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)

	Atzinumu saņēmu: 

	
	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)

	20____.
	gada ___. ___________
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