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	Rīga
	
	Vivita Atare 

	                             (izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	2020.gada 25.maijā
	
	-

	                                     (datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods) 

	
	
	“Jaunsvelmes”, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

	ATZINUMS Nr.22/8-3.10.1/ 72   
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots:
	Bērnu diennakts nometnei “Valodas, atpūtas un 
piedzīvojuma nometne” paredzētās telpas

	
	viesu nama “Jaunsvelmes” telpās (turpmāk – nometnes telpas)

	1. 
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese:
	“Jaunsvelmes”, Rembates pagasts, Ķeguma novads, LV-5016

	3.
	Īpašnieks (valdītājs):
	Mārtiņš Atars 

	2. 
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	4.
	Iesniegtie dokumenti:
	Vivitas Ateres 2021.gada 13.maija iesniegums 

	3. 
	Nr. b/n

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums:
	Nometnes telpas izvietotas 

	4. 
	divstāvu ēkā. Nometnes telpas ir aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka

	5. 
	atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
	normatīvo 

	1. 
	aktu prasību pārkāpumi nav konstatēti

	7.
	Slēdziens:
	Nometnes telpas atbilst ugunsdrošības prasībām. Nav 

	6. 
	iebildumu telpu izmantošanai no 01.06.2021. - 02.07.2021. diennakts 

	7. 
	nometnes “Valodas, atpūtas un piedzīvojuma nometne” vajadzībām 

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar
	Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra 

	
	noteikumu Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 

	
	8.5.apakšpukta prasībām

	
	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt
	Valsts izglītības satura centrā.

	8. 
	            (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

		

	Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.
Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam,

	 Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

	(amatpersonas amats un adrese)

	

	
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ogres daļas Ķeipenes posteņa komandieris
	
	
	
	




J.Mandelis

	(amatpersona)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)

	Atzinumu saņēmu: 

	
	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)

	20____.
	gada ___. ___________
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DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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Valsts ugunsdzésibas un glabsanas dienests




