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	Rīgā
	
	SIA “WE ARE VERY”

	                             (izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	2021.gada 19.maijā
	
	Reģistrācijas Nr. 40103197321

	                                     (datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods) 

	
	
	Augusta Deglava iela 9-31, Rīga, 
LV-1009

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

	ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/60
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	  1.
	Apsekots:
	Bērnu dienas nometnes “Mazais finansists 2021” paredzētās 

	
	tel   telpas (turpmāk Objekts)

	1. 
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese:
	Krišjāņa Barona iela 34, Rīga, LV-1011.

	3.
	Īpašnieks (valdītājs):
	SIA “Lāsma”, Reģistrācijas Nr. 50103095251,

	2. 
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	3. 
	Mālpils iela 2A-17, Rīga LV-1013.

	4. 
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti:
	Margitas Lagzdiņas 2021.gada 5.maija iesniegums 

	
	Nr.b/n.
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums:
	SIA “Lāsma” ēkas 2.stāva 

	5. 
	telpas Nr.403, 404 un 405, kurās ierīkota automātiskā ugunsgrēka atklāšanas 

	
	un trauksmes signalizācijas sistēma.

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
	normatīvo

	1. 
	aktu ugunsdrošības prasību pārkāpumi nav konstatēti.

	7.
	Slēdziens:
	nav iebildumu Objekta telpau Nr.403, 404 un 405 

	6. 
	izmantošanai bērnu dienas nometnes “Mazais finansists 2021”

	
	vajadzībām no 31.05.2021. līdz 27.08.2021.

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar 
	Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra

	
	noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”

	
	8.5.apakšpukta prasībām. 

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt
	Valsts izglītības satura centram 

	7. 
	            (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

	Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

	
Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas Reģiona pārvaldes 

	priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

	(amatpersonas amats un adrese)

	

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors
	
	
	
	D. Jansons

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)

	Atzinumu saņēmu: 

	
	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)

	20____.
	gada ___. ___________
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