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	Rīgā
	
	Biedrība “Sporta un Izglītības Robotikas Asociācija”

	                             (izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	2021.gada 16.jūnijā
	
	Reģistrācijas Nr. 50008237791

	                                     (datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods) 

	
	
	Dzelzavas iela 74, Rīga, LV-1082

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

	ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/132
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	  1.
	Apsekots:
	Bērnu dienas nometnei “ROBocamp RIGA”

	
	tel    paredzētās  telpas (turpmāk-Objekts).

	1. 
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese:
	Slokas iela 161 k-2, Rīga, LV-1067.

	3.
	Īpašnieks (valdītājs):
	Rīgas domes Īpašuma departaments

	2. 
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	3. 
	Reģistrācijas Nr. 90000038741, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā LV-1050.

	4. 
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti:
	Andreja Kuzņecova 2021.gada 24.maija

	
	iesniegums Nr.b/n.
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums:
	otrā stāva telpas Nr.2, 6, 8, 9

	5. 
	un 13 kurās izvietoti autonomie ugunsgrēka detektori. 

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
	

	1. 
	Nav konstatēti.

	7.
	Slēdziens:
	nav iebildumu telpu Nr.2, 6, 8, 9 un 13. izmantošanai

	
	bērnu dienas nometnes “ROBocamp RIGA” vajadzībām.

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar 
	Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra

	
	noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”

	
	8.5.apakšpukta prasībām. 

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt
	Valsts izglītības satura centram 

	6. 
	            (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

	Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

	
Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas Reģiona pārvaldes 

	priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

	(amatpersonas amats un adrese)

	

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors
	
	
	
	D. Jansons

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)

	Atzinumu saņēmu: 

	
	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)

	20____.
	gada ___. ___________
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