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	Rīga
	
	BJBS “Rīga”

	                             (izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	2021.gada 22.jūnijā
	
	3371902398

	                                     (datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods) 

	
	
	Kr. Barona 107, Rīga, LV-1012

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

	ATZINUMS Nr.22/8-3.10.1/161  
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots:
	Bērnu diennakts nometnei  “Basketbols Pīlāgs Ilgonis” 

	
	paredzēto telpu Baldones vidusskolas sporta kompleksu (turpmāk – nometnes 

	
	telpas)

	1. 
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese:
	Iecavas iela 2, Baldone, Baldones novads, LV-2125

	3.
	Īpašnieks (valdītājs):
	Baldones novada dome

	2. 
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	4.
	Iesniegtie dokumenti:
	Ilgoņa Pīlāga 2021.gada 31.maija iesniegums 

	3. 
	Nr. 22/8-1.5.1/1416

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums:
	Nometnes telpas izvietotas 

	4. 
	Baldones vidusskolas 3 stāvu sporta kompleksā. Nometnes telpas 

	5. 
	ir aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas

	6. 
	sistēmu.

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
	 

	1. 
	normatīvo aktu prasību pārkāpumi nav konstatēti.


	7.
	Slēdziens:
	Nometnes telpas atbilst ugunsdrošības prasībām. Nav 

	7. 
	iebildumi telpu izmantošanai diennakts nometnes “Basketbols Ilgonis 

	8. 
	Pīlāgs1” laika posmā no 28.06.2021-04.07.2021, “Basketbols Ilgonis 

	9. 
	Pīlāgs2”, laika posmā no 19.07.2021-25.07.2021“Basketbols Ilgonis 

	10. 
	Pīlāgs3” laika posmā no 09.08.2021-15.08.2021 vajadzībām.

	11. 
	Telpu ekspluatācijas laikā jāievēro Latvijas Republikas Ministru kabineta

	
	2016.gada 19.aprīļa Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi”  prasības.

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar
	Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra 

	
	noteikumu Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 

	
	8.5.apakšpukta prasībām

	

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)



	
9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt
	Valsts izglītības satura centrā.

	12. 
	            (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

		

	Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.
Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam,

	 Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

	(amatpersonas amats un adrese)

	

	
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 8.daļas Baldones posteņa komandieris
	
	
	
	




J.Grīviņš

	(amatpersona)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)

	Atzinumu saņēmu: 

	
	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)

	20____.
	gada ___. ___________
	








DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 
LAIKA ZĪMOGU
image1.png
Valsts ugunsdzésibas un glabsanas dienests




