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Rīgā
	
	Nodibinājums “Centrs Dardedze”

	                             (izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	        2021.gada   4.jūnijā             
	
	Reģistrācijas Nr.40003533722

	                                     (datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods) 

	
	
	Cieceres ielā 3A, Rīgā, LV-1002

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)


	ATZINUMS Nr.22/8-3.10.1/ 87  
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots:
	bērnu nometnei “Džimbas drošības skoloņa”  paredzētas telpās.

	                               (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese:
	Cieceres ielā 3A, Rīgā, LV-1002 (turpmāk -  Objekts).

	3.
	Īpašnieks (valdītājs):
	Rīgas domes īpašuma departaments, Reģistrācijas 

	
	Nr.90000038741, Riharda Vāgnera iela 5, Rīga, LV-1050.

	1. 
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	4.
	Iesniegtie dokumenti:
	2021.gada 31.maija Madaras Jurgelānes iesniegums

	2. 
	Nr. b/n, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta  Rīgas  reģiona pārvaldē

	
	reģistrēts 2021.gada 31.maijā ar Nr. 22/8-1.5.1/1426.

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums:
	divstāvu izglītības iestādes ēka 

	3. 
	Bērnu dienas nometnei tiks izmantotas telpas otrajā stāvā ar kopējo platību 

	
	99.1m2, kas ir  nodrošinātas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un

	
	trauksmes signalizācijas sistēmu.

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:  pārbaudes 

	
	laikā  normatīvo aktu pārkāpumi nav konstatēti.


	7.
	Slēdziens:   Nav iebildumu nodibinājuma “Centrs Dardedze” otrā stāva telpas 

Cieceres ielā 3A, Rīgā izmantot dienas nometnei “Džimbas drošības skoloņa”  
rīkošanai no 05.07.2021. – 09.07.2021. 


	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar
	Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra 

	
	noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”

	
	8.5.apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt
	Valsts izglītības satura centram.

	4. 
	            (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

	
Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

	
Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas Reģiona pārvaldes 

	priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā.

	(amatpersonas amats un adrese)

	

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore
	
	
	
	Evija Parfjonova

	(amatpersona)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)

	Atzinumu saņēmu: 

	
	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)

	
	
	


	
2021. gada _____. _________  

	                                     (datums)


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU


