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	Rīga
	
	Interešu izglītības iestāde “Mācies IT”

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
2021.gada 10.jūnijā
	
	Reģistrācijas Nr.3351803212

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods) 

	
	
	Dauguļu iela 41, Rīga, LV-1002

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

	ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/110
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots:
	bērnu dienas nometnei “Robotu skola”, paredzēto 3-103.kabineta 

	
	telpas Rīgas Teikas vidusskolā, Aizkraukles ielā 14, Rīgā.

	1. 
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese:
	Aizkraukles iela 14, Rīga, LV-1006.

	3.
	Īpašnieks (valdītājs):
	Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta 

	2. 
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	3. 
	departaments, reģistrācijas Nr.90000013606, Krišjāņa Valdemāra iela 5, 

	4. 
	Rīgā, LV-1010.

	5. 
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti:
	 Elīnas Raženas 2021.gada 7.jūnija

	
	iesniegums, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona 

	
	pārvaldē reģistrēts 2021.gada 7.jūnijā Nr.22/8-1.5.1/1531.

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums:
	 Rīgas Teikas vidusskolas

	
	paredzēto 3-103.kabineta telpu, kas ir nodrošināta ar automātisko ugunsgrēka

	
	atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
	

	
	normatīvo aktu prasību pārkāpumi nav konstatēti.

	7.
	Slēdziens:
	Rīgas Teikas vidusskolas 3-103.kabineta telpa atbilst 

	6. 
	ugunsdrošību regulējošo normatīvo aktu prasībām. Ekspluatācijas laikā

	7. 
	jāievēro Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada19.aprīļa

	8. 
	noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” prasības.

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar
	Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra 

	
	noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 

	
	8.5.apakšpunkta prasībām.

	
	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)


	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt
	Valsts izglītības satura centram.

	9. 
	            (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

	Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus. 

	Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 

	priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā.

	(amatpersonas amats un adrese)

	

	
	
	
	
	Agnese Viņķe

	(amatpersona)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)

	Atzinumu saņēmu: 

	
	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)

	20____.
	gada ___. ___________
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