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Rīgā
	
	Biedrība “Latvijas sarkanais krusts”

	                             (izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	        2021.gada  8.jūnijā             
	
	Reģistrācijas Nr.40008002279

	                                     (datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods) 

	
	
	Šarlotes ielā 1D, Rīgā, LV-1001

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)


	ATZINUMS Nr.22/8-3.10.1/96
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots:
	bērnu dienas nometnei paredzētas telpās.

	                               (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese:
	Kapteiņa Zolta ielā 121,  Jūrmala, LV-2016 (turpmāk -  Objekts).

	3.
	Īpašnieks (valdītājs):
	Jūrmalas pilsētas dome, Reģistrācijas Nr.90000056357, 

	
	
	Jomas ielā 1/5, Jūrmala, LV-2015.

	1. 
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	4.
	Iesniegtie dokumenti:
	2021.gada 2.jūnija Nellijas Podskočijas iesniegums

	2. 
	Nr. b/n, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta  Rīgas reģiona pārvaldē

	
	reģistrēts 2021.gada 2.jūnijā ar Nr. 22/8-1.5.1/1466.

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums:
	1.stāvu LSK SC “Kauguri” ēkas 

	3. 
	 visas telpās tiks izmantotas nometnei,  kas ir  nodrošinātas ar automātisko 
ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.



	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:  pārbaudes 

	
	laikā  normatīvo aktu pārkāpumi nav konstatēti.

	7.
	Slēdziens:    Nav iebildumu Objektā pirmā stāvā telpas izmantot dienas

	
	nometnei rīkošanai no 05.07.2021.-16.07.2021., 19.07.2021-31.07.2021.,

	
	02.08.2021.-13.08.2021., 16.08.2021.-29.08.2021. un 18.10.2021.-22.10.2021.

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar
	Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra 

	
	noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”

	
	8.5.apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt
	Valsts izglītības satura centram.

	4. 
	            (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

	
Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

	
Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas Reģiona pārvaldes 

	priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā.

	(amatpersonas amats un adrese)

	

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore
	
	
	
	Evija Parfjonova

	(amatpersona)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)

	Atzinumu saņēmu: 

	
	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)

	
	
	


	
2021. gada _____. _________  

	                                     (datums)


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU


