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	Jūrmalā
	
	Bērnu un jauniešu basketbola skola “Rīga”

	                                             (izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	2021.gada 09.jūnijā
	
	Reģ.Nr.3371902398

	                                                 (datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods) 

	
	
	Krišjāņa Barona iela 107, Rīga, LV-1012

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

	ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/101
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots:
	Pumpuru vidusskolas telpas

	1. 
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese:
	Kronvalda iela 8, Jūrmala

	3.
	Īpašnieks (valdītājs):
	Jūrmalas pilsētas dome, reģ.Nr. 90000056357, 

	2. 
	

	3. 
	Jomas iela 1/5, Jūrmala

	4. 
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti:
	 Līgas Alilujevas 2021.gada 3. jūnija iesniegums b/n, 

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums:
	Būves ugunsnoturības pakāpe ir U2a,

	5. 
	4 stāvu ēka, kurā ir ierīkotas:  automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes 

	
	signalizācijas sistēma un  automātiskā balss ugunsgrēka izziņošanas sistēma.

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:       pārbaudes laikā________

	1. 
	normatīvo aktu ugunsdrošībā prasību būtiski pārkāpumi nav konstatēti.

	7.
	Slēdziens:
	nav iebildumu bērnu nometnes rīkošanu apsekotajā ēkā. Ekspluatācijas

	
	
	laikā jāievēro Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada

	
	
	19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” prasības.

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada_________ 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”

	
	       8.5.apakšpunkta prasībām.

	
	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt
	pēc pieprasījuma.

	6. 
	            (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

	Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.


	
Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam

	Maskavas ielā 3, Rīgā, LV-1050, iesniedzot iesniegumu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 

	dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 4.daļas komandierim Slokas ielā 44, Jūrmalā, LV-2015.

	(amatpersonas amats un adrese)

	

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Slokas posteņa komandieris
	
	
	
	U. Aizups

	(amatpersona)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)

	Atzinumu saņēmu: 

	
	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)

	20____.
	gada ___. ___________
	


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU
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