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Rīgā
	
	Biedrība “Dzīves kvalitātes studija “FunA””

	                             (izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	2021.gada 7.jūnijā              
	
	Reģistrācijas Nr. 40008220755

	                                 (datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods) 

	
	
	Kurzemes prospekts 34-4, Rīga, 

LV-1067

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)


	ATZINUMS Nr.22/8-3.10.1/95
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots:
	Rīgas Valda Zālīša sākumskolas dienas nometnei

	
	“Zirgi-sports, piedzīvojumi un atpūta! (1)” paredzētā telpa.

	1. 
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese:
	Oskara Kalpaka bulvāris 8, Rīga.

	3.
	Īpašnieks (valdītājs):
	Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta 

	2. 
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	3. 
	departaments,  Reģ. Nr. 90000013606, Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgā.

	4. 
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti:
	Lienes Niedolas 2021.gada 3.jūnija

	5. 
	iesniegums  Nr.b/n., Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas 

	
	reģiona pārvaldē reģistrēts 2021.gada 3.jūnijā ar Nr. 22/8-1.8.1/1503.

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums:
	Rīgas Valda Zālīša

	6. 
	sākumskolas telpa Nr. 104  ar kopējo platību 58.98 m².

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Pārbaudes

	
	laikā normatīvo aktu pārkāpumi nav konstatēti.

	7.
	Slēdziens:  Nometnei “Zirgi-sports, piedzīvojumi un atpūta! (1) ” paredzēto  

	
	telpu var izmantot dienas nometnes rīkošanai no 28.06.2021. līdz 02.07.2021.

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar
	Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra 

	
	noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)
8.5.apakšpunkta prasībām.

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt
	Valsts izglītības satura centram.

	7. 
	            (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

	Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

	
Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas Reģiona pārvaldes 

	priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā.

	(amatpersonas amats un adrese)

	

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore
	
	
	
	I.Viņķe

	(amatpersona)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)

	Atzinumu saņēmu: 

	
	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)

	20____.
	gada ___. ___________
	


