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Rīgā
	
	Bērnu un jauniešu mācību centrs “Laveri”

	                             (izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	        2021.gada  14.jūnijā               
	
	Reģistrācijas Nr.40008283248

	                                     (datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods) 

	
	
	Čiekurkalna 6.šķērslīnijā 11-1, Rīgā, LV-1026

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)


	ATZINUMS Nr.22/8-3.10.1/117 
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots:
	bērnu nometnei “Mācību un atpūtu nometne (Jūrmala, 

	
	Bulduri)” paredzētas telpās.

	1. 
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese:
	Viestura iela 6, Bulduri, Jūrmala, LV-2010 (turpmāk - Objekts).

	3.
	Īpašnieks (valdītājs):
	SIA “Bulduru Dārzkopības vidusskola”, Reģistrācijas

	
	
	Nr.40003482021, Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010

	2. 
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	4.
	Iesniegtie dokumenti:
	2021.gada 9.jūnija Guntara Purviņa iesniegums

	3. 
	Nr. b/n, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta  Rīgas  reģiona pārvaldē

	
	reģistrēts 2021.gada 9.jūnijā ar Nr. 22/8-1.5.1/1554.

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums:
	Bulduru Dārzkopības 

	4. 
	vidusskolas ēdnīcas un naktsmītņu telpas 4.stāvā tiks izmantotas nometnei, 

	
	kas ir nodrošinātas ar  automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes 

	
	signalizācijas sistēmu.

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:  Pārbaudes 

	
	laikā  normatīvo aktu pārkāpumi nav konstatēti.

	7.
	Slēdziens: Nav iebildumu Objektā telpas izmantot diennakts nometnes

	
	“Mācību un atpūtu nometne (Jūrmala,  Bulduri)”  rīkošanai no 

	
	13.06.2021.-19.06.2021.

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar
	Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra 

	
	noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”

	
	8.5.apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt
	Valsts izglītības satura centram.

	5. 
	            (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

	
Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

	
Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas Reģiona pārvaldes 

	priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā.

	(amatpersonas amats un adrese)

	

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore
	
	
	
	Evija Parfjonova

	(amatpersona)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)

	Atzinumu saņēmu: 

	
	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)

	
	
	


	
2021. gada _____. _________  

	                                     (datums)


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU


