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	Madonā
	
	Madonas novada pašvaldība

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	06.07.2021
	
	Reģistrācijas Nr.90000054572

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs) 

	
	
	Saieta laukums 1, Madona,
Madonas novads LV-4801

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

	ATZINUMS   Nr. 22.10.6 – 3.9. – 13
par atbilstību ugunsdrošības prasībām


	1. 
	Apsekots:
	bērnu diennakts nometnes “Esi aktīvs un sportisks!” paredzētās telpas sporta 

	2. 
	un atpūtas bāzē “Smeceres sils”.

	3. 
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	
	

	4. 
	Adrese:
	“Smeceres sils”, Lazdonas pagastā, Madonas novadā, LV-4824.

	
	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs):
	Madonas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000054572, Saieta

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	5. 
	laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801.

	6. 
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	
	

	4.
	Iesniegtie dokumenti:
	2021.gada 7.jūnija Zandas Britānes iesniegums, Valsts

	
	ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādē reģistrēts 2021.gada 

	
	8.jūnijā ar Nr.22/10.6-1.5/72.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums:
	Sporta un atpūtas bāze “Smeceres sils”

	
	piecas guļbūves mājiņas (vienas mājiņas platība 98m2), ar kopējo platību 490m2.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatēti normatīvo aktu ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
	

	
	normatīvo aktu prasību pārkāpumi nav konstatēti.

	
	

	7.
	Slēdziens:
	Sporta un atpūtas bāze “Smeceres sils” piecas guļbūves mājiņas

	
	atbilst ugunsdrošības noteikumu prasībām.

	

	8.
	Atzinums izsniegts saskaņā ar:
	Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu

	Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpukta prasībām.

	
	(norādīt normatīvo aktu un punktu saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	
	

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt:
	Valsts izglītības satura centram.

	7. 
	                                                                      (iestādes, kur paredzēts iesniegt atzinumu, nosaukums)

	
	

	Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.


	Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā, no tā spēkā stāšanās dienas, augstākstāvošai amatpersonai: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes

	komandierim, Tērbatas ielā 9, Valmierā, LV-4201.

	(amatpersonas amats un adrese)


	

	
	
	
	
	

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas

dienesta Vidzemes reģiona brigādes
Madonas daļas inspektore
Simona Bauže
                              (amatpersona)                                                                                  (paraksts)                                           (vārds, uzvārds)
Atzinumu saņēmu: 

	
	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)

	20____
	gada ___. ___________
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DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU

