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Rīgā
	

	
Deju skola Vendija

	                             (izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	        2021.gada  14.jūnijā               
	
	Reģistrācijas Nr.44103135953

	                                     (datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods) 

	
	
	Mazā Nometņu ielā 47, Rīgā, LV-1002

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



	ATZINUMS Nr.22/8-3.10.1/118
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots:
	[bookmark: _Hlk1982854]bērnu nometnei “Brīvā laika diennakts nometne”  paredzētas 

	
	telpās.

	1. 
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese:
	Viestura iela 6, Bulduri, Jūrmala, LV-2010 (turpmāk - Objekts).

	3.
	Īpašnieks (valdītājs):
	SIA “Bulduru Dārzkopības vidusskola”, Reģistrācijas

	
	
	Nr.40003482021, Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010

	2. 
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	4.
	Iesniegtie dokumenti:
	2021.gada 10.jūnija Ineses Vaznes iesniegums

	3. 
	Nr. b/n, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta  Rīgas  reģiona pārvaldē

	
	reģistrēts 2021.gada 10.jūnijā ar Nr. 22/8-1.5.1/1597.

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums:
	Bulduru Dārzkopības 

	4. 
	vidusskolas telpas tiks izmantotas nometnei,  kas ir nodrošinātas ar  automātisko

	
	ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes  signalizācijas sistēmu.

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:  Pārbaudes 

	
	laikā  normatīvo aktu pārkāpumi nav konstatēti.

	7.
	Slēdziens: Nav iebildumu Objekta telpas izmantot diennakts nometnes

	
	“Brīvā laika diennakts nometne” rīkošanai no 25.07.2021.-31.07.2021.

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar
	Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra 

	
	noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”

	
	8.5.apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt
	Valsts izglītības satura centram.

	5. 
	            (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

		Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

		Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas Reģiona pārvaldes 

	priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā.

	(amatpersonas amats un adrese)

	

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore
	
	
	
	







Evija Parfjonova

	(amatpersona)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)

	

Atzinumu saņēmu: 

	
	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)

	
	
	



	
2021. gada _____. _________  

	                                     (datums)
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