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Rīgā
	
	AS “Cits medijs”

	                             (izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	        2021.gada    22.jūnijā        
	
	Reģistrācijas Nr.40103271624

	                                     (datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods) 

	
	
	Bruņinieku ielā 16 k-2, Rīgā, LV-1001

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)


	ATZINUMS Nr.22/8-3.10.1/162
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots:
	bērnu nometnei “Pilsētnieks un daba”  paredzētas telpās.

	                               (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese:
	Kandavas ielā 4k-1, Rīgā, LV-1083 (turpmāk -  Objekts).

	3.
	Īpašnieks (valdītājs):
	Āgenskalna sākumskola, Reģistrācijas Nr.90000013606, 

	
	
	Kandavas ielā 4k-1, Rīgā, LV-1083

	1. 
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	4.
	Iesniegtie dokumenti:
	2021.gada 16.jūnija Ilzes Ramiņas iesniegums

	2. 
	Nr. b/n, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta  Rīgas  reģiona pārvaldē

	
	reģistrēts 2021.gada 16.jūnijā ar Nr. 22/8-1.5.1/1665.

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums:
	trīs stāvu ķieģeļu ēkas

	3. 
	2.stāvā mācību telpas Nr.221, Nr.223 un Nr.224, kas ir  nodrošinātas ar 

	
	automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, tiks 

	
	izmantotas nometnei.

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:  pārbaudes 

	
	laikā  normatīvo aktu pārkāpumi nav konstatēti.

	7.
	Slēdziens: Nav iebildumu  Āgenskalna sākumskolas telpas  Kandavas ielā 4k-1, 

	
	Rīgā, izmantot dienas nometnei “Pilsētnieks un daba” rīkošanai no 

	
	05.07.2021.-16.07.2021.

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar
	Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra 

	
	noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”

	
	8.5.apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt
	Valsts izglītības satura centram.

	4. 
	            (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

	
Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

	
Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas Reģiona pārvaldes 

	priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā.

	(amatpersonas amats un adrese)

	

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore
	
	
	
	Evija Parfjonova

	(amatpersona)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)

	Atzinumu saņēmu: 

	
	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)

	
	
	


	
2021. gada _____. _________  

	                                     (datums)


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU


