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Riga Biedriba “Vikando™ 12.07.2021.-16.07.2021 un 02.08.2021.- 06.08.2021 bérnu dienas nometnu
(izdotanas vieta) ‘Guridiskas personas nosamu:r;sd\s)m Tiziskas personas vards, “3 labas lietas” Vajadszém
2021.gada 29 junija Reg.Nr. 40008305704 8. Atzinums izdots saskana ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra
(Gams) uridis personas s s v ks pessonss noteikumu Nr. 981 , B&mu nometnu organizésanas un darbibas kartiba”

Atpiitas iela 7-8, Carnikava,
Carnikavas novads, LV-2163

‘Guridiskas vai fiziskas personas adrese)

ATZINUMS Nr.22/8-3.10.1/179
par atbilstibu ugunsdrosibas prasibam

1. Apsekots: Bérnu dienas nometném “3 labas lietas” paredzeétas telpas

Adazu vidusskolas sakumskolas macibu klasgs (turpmak — nometnes

telpas)

(apsekoto buvju, eku vai telpu nosaukurms)

2. Adrese: Attekas iela 16, Adazi, Adazu novads, LV-2164

8.5.apakspukta prasibam

(normativais akts un punkts saskana, ar kuru izdofs atzinums)

9. Atzinumu paredz&ts iesniegt Valsts izglitibas satura centra.

(iestades vai institicijas nosaukums, Kur paredzets iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegSanai derigs seSus ménesus.

Atzinumu var apstridét viena méneSa laika no ta spéka staSanas dienas
augstakstavosai amatpersonai:
Valsts ugunsdzesibas un glabsanas dienesta Rigas regiona parvaldes priek$niekam,

3. Ipasnieks (valditajs): Adazu vidusskola

‘uridiskas personas nosaukums vai Tizisks personas vards, uzvards)

4 Iesniegtie dokumenti: Arnitas Kampanes 2021.gada 13 jinija iesniegumi

Nr. b/n (3 eks)

5. Apsekoto bavju, &ku vai telpu Nometnes telpas izvietotas

Jaunpils iela 13, Riga, LV-1002.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzésibas un glabsanas
dienesta Rigas regiona parvaldes
Ugunsdros§ibas  uzraudzibas un

raksturojums: civilas  aizsardzibas  nodalas
divstavu &ka. Nometnes telpas ir aprikotas ar automatisko ugunsgréka inspektors R. Slihta
atklasanas un trauksmes signalizacijas sistemu (amatpersonz) (paralcts) (v uzvisds)
6. Parbaudes laika konstatétie ugunsdrosibas prasibu parkapumi: normativo Atzinumu sap&mu:
o A . - ‘Guridiskas personas parstavja amats, vards, uzvards vai iziss personas vards, (paraksts)
aktu prasibu parkapumi nav konstatéti s, v azime par nosiam)

7. Slédziens: Nometnes telpas atbilst ugunsdrosibas prasibam. Nav

iebildumu telpu izmanto$anai laika posma no 05.07.2021.-09.07.2021.;
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