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	Rīgā
	
	Draudze “Habad – Ļubavič Draudze”

	                             (izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	2021.gada 16.jūnijā
	
	Reģistrācijas Nr. 90000159157

	                                     (datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods) 

	
	
	Elizabetes iela 31a-4, Rīga, LV-1010

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

	ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/135
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	  1.
	Apsekots:
	draudze “Habad – Ļubavič Draudze” bērnu dienas nometnei

	
	tel    “GAN ISRAEL” paredzētās telpas (turpmāk-Objekts).

	1. 
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese:
	Lāčplēša iela 141, Rīga, LV-1003.

	3.
	Īpašnieks (valdītājs):
	draudze “RĪGAS EBREJU RELIĢISKĀ DRAUDZE”

	2. 
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	3. 
	Reģistrācijas Nr. 90000085888, Peitavas iela 6/8,Rīga, LV-1050.

	4. 
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti:
	Elīnas Kaminskas 2021.gada 14.jūnija

	
	iesniegums Nr.b/n.
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums:
	Trīs stāvu ēkas telpas 

	5. 
	 telpas Nr.105, Nr.201, Nr.204 Nr.205, Nr.209, Nr.304, Nr.308, un Nr.310,

	
	kuras ir aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes 

	
	signalizācijas sistēmu.

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
	

	1. 
	Nav konstatēti.

	7.
	Slēdziens:
	nav iebildumu telpu Nr.105, Nr.201, Nr.204 Nr.205, Nr.209, 

	
	Nr.304, Nr.308, un Nr.310,izmantošanai bērnu dienas nometnes “GAN 

	
	ISRAEL” vajadzībām no 19.07.2021.līdz 13.08.2021.

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar 
	Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra

	
	noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”

	
	8.5.apakšpukta prasībām. 

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt
	Valsts izglītības satura centram 

	6. 
	            (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

	Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

	
Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas Reģiona pārvaldes 

	priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

	(amatpersonas amats un adrese)

	

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors
	
	
	
	D. Jansons

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)

	Atzinumu saņēmu: 

	
	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)

	20____.
	gada ___. ___________
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