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	Saldus
	
	Džudo klubs SALDUS

	                             (izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	2021.gada   1.jūlijs     
	
	Reģ. Nr. 40008122929

	                                     (datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods) 

	
	
	“Salnas”, Zaņas pagasts, 

Saldus novads, LV-3897

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

	ATZINUMS Nr.22/12.4-3.9/2.
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots:
	Saldus novada pašvaldības Lutriņu pamatskolas klašu telpas 

	
	un sporta zāle.

	1. 
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese:
	Skolas iela 1, Lutriņu pagasts, Saldus novads.

	3.
	Īpašnieks (valdītājs):
	Saldus novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90009114646, 

	2. 
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	3. 
	Striķu iela 3, Saldus, Saldus novads.

	4. 
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti:
	Gata Baumaņa 2021.gada 15.jūnija iesniegums.

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums:
	divstāvu mūra ēka ar

	5. 
	ugunsnoturības pakāpi U2b, būvju lietošanas veids IVa.

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
	Nav.

	7.
	Slēdziens:
	Saldus novada pašvaldības Lutriņu pamatskolas klašu telpas 


	6. 
	 un sporta zāle atbilst ugunsdrošības prasībām.

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar
	Latvijas Republikas Ministru kabineta 

	
	2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšana un

	
	darbības kārtība” 8.5.apakšpunktu.

	
	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt
	Gatim Baumanim.

	7. 
	            (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

	

	
Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.
Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes

	komandierim, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401.

	(amatpersonas amats un adrese)

	

	Komandiera pienākumu izpildītājs
	
	
	
	M. Jocus

	(amatpersona)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)

	Jocus, 20373655, mairis.jocus@vugd.gov.lv
Atzinumu saņēmu: 

	
	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)

	20____.
	gada ___. ___________
	


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

