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	                                                                                                              Rīgā
	
	Ogres Basketbola skola

	                             (izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	2021.gada 1.jūlijā
	
	reģistrācijas Nr.40900021796

	                                     (datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods) 

	
	
	Mālkalnes prospekts 32, Ogre, LV-5001

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

	ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/187
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots:
	Madlienas vidusskolas ēkas sporta zāle, ēdamzāle, 1.stāvā mācību un dienesta viesnīcas telpas (turpmāk – Objekts).

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese:
	Madlienas vidusskola, Madliena, Madlienas. pag, Ogres nov, LV-5045

	3.
	Īpašnieks (valdītājs):
	Ogres novada pašvaldība

	1. 
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	2. 
	reģistrācijas Nr.90000024455, Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads, LV-5001

	3. 
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti:
	Ogres Basketbola skolas nometņu vadītājas 

	4. 
	Ilgas Neimanes 2021.gada 17.jūnija iesniegums b/n

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums:
	U2 ugunsnoturības pakāpes, IVa 

	
	izmantošanas veida ēka, izvietota Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma un ugunsgrēka balss izziņošanas sistēma.

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
	nav

	7.
	Slēdziens:
	Madlienas vidusskolas sporta zāle, ēdamzāle, 1.stāvā mācību un dienesta 

	
	viesnīcas telpas atbilst 2016. gada 19. aprīļa noteikumi Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” 

	
	prasībām un tās var izmantot bērnu nometnes “Basketbolista personības attīstība”

	
	Organizēšanai no 03.07.2020. līdz 07.07.2021

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar    Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.punkta prasībām.                                                           

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt
	Valsts izglītības satura centrā.

	5. 
	            (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

	
Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

	Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils

	ielā 13, Rīgā LV-1002

	(amatpersonas amats un adrese)

	

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ogres daļas Ķeipenes posteņa komandieris 
	
	
	
	J.Mandelis

	(amatpersona)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)

	Atzinumu saņēmu: 

	
	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)

	20____.
	gada ___. ___________
	


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU
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