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RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

	Rīgā
	
	SIA “METROMODELS”

	                               (izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	2021.gada 19.  jūnijā                       
	
	Reģistrācijas Nr. 40103767854

	                                    (datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

	
	
	Stabu iela 44 - 19, Rīga, LV-1011

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

	PĀRBAUDES AKTS Nr.22/8-3.8.1/363


	2021. gada 18.jūnijā
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas

	        (pārbaudes datums(-i)
	

	reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore

	(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)
virsleitnante Ilze Viņķe

	

	piedaloties
	 SIA “METROMODELS” mācību daļas vadītājai Olgai Košikevičai

	                   (objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)
veica     SIA “METROMODELS” nomāto telpu Stabu ielā 19-4, Rīgā (turpmāk - Objekts)

	(objekta nosaukums, adrese)

	neplānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.

	(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)
Pārbaudes gaitā: 

	1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde: 

	Nr.
p.k.
	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs
	Novērstie pārkāpumi

(norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
	Nenovērstie pārkāpumi

(norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Nav
	-
	-


	2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi: 

	Nr.

p.k.
	Konstatētie pārkāpumi
	Pamatojums

(normatīvā akta nosaukums un punkts)
	Pārkāpuma novēršanas termiņš

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Ugunsdrošības instrukcijas atsevišķos punktos iekļauta ar Objekta ugunsdrošību nesaistīta informācija.
	Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 181.punkts.
	01.10.2021.

	2. 
	Objekta durvis, kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpas, nav aprīkotas ar pašaizveres mehānismu.
	Ugunsdrošības noteikumu 19.punkts.
	01.10.2021.


	3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

	Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti nav noskaidroti, nosūtīts elektroniski.

	

	

	

	


	
Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

	Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
	Rīgas reģiona pārvalde
	aicina

	
	(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)

	adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

	

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
	Rīgas reģiona pārvalde

	
	(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)

	brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos

	pārkāpumus noteiktajā termiņā), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta

	Rīgas reģiona pārvalde
	var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.

	(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)
	

	
Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

	 
Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam Jaunpils ielā13, 

	Rīgā, LV -1002.

	(amatpersonas amats un adrese)

	

	Pārbaudi veica:

	Ilze Viņķe
	
	

	(amatpersonas vārds, uzvārds)
	
	(paraksts)

	
Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:

	

	

	(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

	20___.
	gada ___. ___________
	


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU


