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	                                                                                                              Rīgā
	
	Ogres 1.vidusskola

	                             (izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	2021.gada 16.jūlijā
	
	reģistrācijas Nr. 40900021781

	                                     (datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs) 

	
	
	Zinību iela 3, Ogre, LV-5001

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

	ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/243 
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots:
	Ogres 1.vidusskolas Krapes filiāles ēkas sporta zāle, 1,2 un 3 stāva telpas.

	
	

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese:
	“Skola”, Krape, Krapes pagasts, Ogres novads LV-5045

	3.
	Īpašnieks (valdītājs):
	Ogres novada pašvaldība

	1. 
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	2. 
	reģistrācijas Nr.90000024455, Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads, LV-5001

	3. 
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti:
	nometņu vadītājas Daigas Balceres, 2021.gada

	4. 
	07.jūlija iesniegums b/n

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums:
	U2 ugunsnoturības pakāpes, IVa 

	
	izmantošanas veida ēka, izvietota Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma 

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
	nav

	7.
	Slēdziens:
	Ogres 1.vidusskolas Krapes filiāles sporta zāles, 1,2 un 3 stāva 

	
	telpas atbilst 2016. gada 19. aprīļa noteikumi Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” 

	
	prasībām un tās var izmantot bērnu nometnes “Iedraudzējies ar dievu” Organizēšanai

	
	no 19.07.2021. līdz 23.07.2021.

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar    Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.punkta prasībām.                                                           

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt
	Valsts izglītības satura centrā.

	5. 
	            (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

	
Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

	
Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils

	ielā 13, Rīgā LV-1002

	(amatpersonas amats un adrese)

	

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ogres daļas komandiera p.i
	
	
	
	J.Mandelis

	(amatpersona)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)

	Atzinumu saņēmu: 

	
	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)

	20____.
	gada ___. ___________
	


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU
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