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	                                                                                                              Rīgā
	
	SIA “KUKABURRA”

	                             (izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	2021.gada 22.jūnijā
	
	reģistrācijas Nr.52103095071

	                                     (datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods) 

	
	
	Loka ielā 4 - 7, Ogrē, Ogres novadā,   

LV-5001

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

	ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/168 
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots:
	Atpūtas kompleksa “Turbas” 

	1. 
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese:
	“Turbas”, Turkalne, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā (turpmāk – Objekts).

	3.
	Īpašnieks (valdītājs):
	Z/S “Turbas”, reģistrācijas Nr.47404006745,

	2. 
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	3. 
	“Turbas”, Turkalne, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads, LV-5015

	4. 
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti:
	SIA “KUKABURRA” nometņu vadītājas Anetes Vancevičas

	5. 
	2021.gada 22.jūnija iesniegums. 

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums:
	atpūtas kompleksa ēks, paredzētas

	6. 
	viesību rīkošanai un viesu izmitināšanai, 2 stāvi. Telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu. Kempinga mājiņas aprīkotas ar autanomajiem dūmu detektoriem.

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
	

	
	Ugunsdrošību reglamentējošo normatīvo aktu prasību pārkāpumi nav konstatēti.

	7.
	Slēdziens:
	Nav iebildumu Objekta izmantošanai bērnu diennakts nometnes 

	7. 
	“Kukaburra Kids” organizēšanai laika periodā no 27.06.2021.-07.03.2021.

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar    Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.punkta prasībām.                                                           

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt
	Valsts izglītības satura centrā.

	8. 
	            (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

	
Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

	Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā LV-1002

	(amatpersonas amats un adrese)

	

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore
	
	
	
	Kristiāna Ozoliņa

	(amatpersona)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)

	Atzinumu saņēmu: 
nosūtīts uz e-pastu anete.antrope@inbox.lv

	
	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)

	20____.
	gada ___. ___________
	


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU
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