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	                                                                                                              Rīgā
	
	Biedrība “Body Factory Salaspils”

	                             (izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	2021.gada 9 .jūlijā
	
	reģistrācijas Nr.40008290659

	                                     (datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods) 

	
	
	Silmaļu ielā 11-6, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2121

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

	ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/220      
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots:
	Sporta zāle

	1. 
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese:
	Rīgas ielā 113, Salaspilī, Salaspils novadā (turpmāk – Objekts).

	3.
	Īpašnieks (valdītājs):
	Zemkopības ministrija, reģistrācijas Nr.90000064161,

	2. 
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	3. 
	Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981

	4. 
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti:
	Biedrība “Body Factory Salaspils” nometņu vadītāja Mārtiņa

	5. 
	Marķitāna 2021.gada 18.jūnija un 21.jūnija iesniegumi (6 gab.)

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums:
	publiska ēka, sporta zāle atrodas 

	6. 
	ēkas vienstāva daļā. Telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
	

	1. 
	Nav konstatēti.

	7.
	Slēdziens:
	Nav iebildumu sporta zāles telpu, Rīgas ielā 113, Salaspilī, Salaspils 

	7. 
	novadā, izmantošanai sekojošu bērnu dienas nometņu organizēšanai: “Dienas nometne”, “Sportiskā vasara” un “Vasaras deju nometne” no 12.07.2021.-16.07.2021., “Radošā vasara” no 19.07.2021.-23.07.2021., “Spēks un jauda” no 02.08.2021.-13.08.2021.

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar    Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.punkta prasībām.                                                           

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt
	Valsts izglītības satura centrā.

	8. 
	            (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

	
Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

	Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā LV-1002

	(amatpersonas amats un adrese)

	

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore
	
	
	
	Kristiāna Ozoliņa

	(amatpersona)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)

	Atzinumu saņēmu: nosūtīts uz e-pastu martinsmarkitans@gmail.com 09.08.2021.

	
	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)

	20____.
	gada ___. ___________
	


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU
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