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	Ventspils
	
	Ventspils Jaunrades nams

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	         2021.gada 2.jūlijs          
	
	Reģistrācijas Nr.3251900039

	                                     (datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods) 

	
	
	Maiznieku iela 11, Ventspils, LV-3601

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

	ATZINUMS Nr.22/12.5-3.9/12
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1
	Apsekots:
	bērnu dienas nometnei “Atveram pilsētas durvis”  paredzētās

	
	telpas Ventspils 4. vidusskolas kabinetos Nr.4 un Nr.18 (turpmāk - telpas). 

	2.
	Adrese:
	Rīgas iela 12a, Ventspils, LV-3601.

	3.
	Īpašnieks (valdītājs):
	Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde 

	1. 
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	2. 
	Reģistrācijas Nr.90000052497,  Raiņa iela 10, Ventspils, LV-3601.

	3. 
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti:
	nometnes vadītājas Kristiānas Cielavas 

	
	2021.gada 28.jūnija iesniegums.

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums:                                                                                                      
	telpas atrodas četrstāvu ēkā, 

	4. 
	kas aprīkota ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes 

	
	signalizācijas sistēmu,  iekšējo ugunsdzēsības ūdensvadu un nodrošināta ar 

	
	ugunsdzēsības aparātiem.

	6.             
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi : nav.


	7.
	Slēdziens:
	nav iebildumu apsekoto telpu izmantošanai bērnu dienas

	5. 
	nometnes “Atveram pilsētas durvis” vajadzībām no 2021.gada 7.jūlija

	
	līdz 2021.gada 22.jūlijam.

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar  Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra 

	
	noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 

	
	8.5.apakšpunkta prasībām.

	
	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt
	Valsts izglītības satura centrā.

	6. 
	            (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


	Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.
Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes 

	komandierim Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401.

	(amatpersonas amats un adrese)

	

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Ventspils daļas inspektore
	
	*
	
	D.Arbidāne

	(amatpersona)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)

	Atzinumu saņēmu: nosūtīts elektroniski uz e-pastu kristiana.cielava@inbox.lv

	
	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)

	2021.
	gada 2.jūlijā
	


*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU
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