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	Pārdaugavas bērnu un 
jauniešu centrs “Altona”

	                             (izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	2021.gada 5. jūlijā               .
	
	Reģistrācijas Nr. 9001152436

	                                     (datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods) 

	
	
	Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

	ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/204
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots:
	Pārdaugavas bērnu un jauniešu centrs “Altona” telpas 

	(turpmāk – Objekts).

	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese:
	Imantas iela 11a, Rīga, LV-1067.

	3.
	Īpašnieks (valdītājs):
	Pārdaugavas bērnu un jauniešu centrs “Altona”,

	1. 
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	2. 
	 Reģistrācijas Nr. 9001152436, Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050.

	3. 
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti:
	Jāņa Mauriņa 2021.gada 28. jūnija iesniegums,

	
	Valsts ugunsdzēsības
	un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 

	
	28.06.2021 ar
	Nr.22/8-1.5.1/1760

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums:
	Pārdaugavas bērnu un jauniešu

	
	centra “Altona” telpas pagrabstāvā – mazā sporta zālē, kas nav nodrošināta ar

	
	automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu 

	
	(turpmāk – AUTS).

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
	

	1. 
	6.1. Objekta mazā sporta zālē nav nodrošināta ar vienu no paradzētiem

	2. 
	 ugunsdzēsības aparātiem, kā rezultātā nav nodrošināta Ministru kabineta

	3. 
	2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi”

	4. 
	 (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 247.punkta prasību izpilde.

	5. 
	6.2. Objekta sānu evakuācijas izeja no mazās sporta zāles nav nodrošināta ar

	6. 
	 evakuācijas ceļa virziena zīmi, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības

	7. 
	 noteikumu 244.punkta prasību izpilde.

	7.
	Slēdziens:
	nav iebildumu apsekoto Telpu izmantošanai bērnu dienas nometnes

	
	“Brīvsolis” vajadzībām no 16.08.2021. līdz 27.08.2021. novēršot 6.punktā 

	
	minētos pārkāpumus.


	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar
	Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra

	
	noteikumu Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”

	
	8.5.apakšpukta prasībām.

	
	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)


	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt
	Valsts izglītības satura centrā

	4. 
	            (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

	
Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

	
Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam,

	Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

	(amatpersonas amats un adrese)

	

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors
	
	
	
	A.Zeiza

	(amatpersona)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)

	Atzinumu saņēmu: 

	
	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)

	20____.
	gada ___. ___________
	


Rīgā
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