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	                                                                                                              Rīgā
	
	Sanda Pētersone-Pūpola

	                             (izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	2021.gada 28.jūlijā
	
	

	                                     (datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods) 

	
	
	Ogres iela 2-11, Ķegums, Ķeguma pilsēta, LV-5020

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

	ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/275
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots:
	Birzgales pamatskolas aktu zāle un labierīcības (turpmāk – nometnes telpas)

	
	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese:
	Skolas iela 1, Birzgale, Birzgales pagasts, Ķeguma novads, LV-5011

	3.
	Īpašnieks (valdītājs):
	Ķeguma novada pašvaldība  

	1. 
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	2. 
	reģistrācijas Nr.90000013682, Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020

	3. 
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti:
	Sandas Pētersones-Pūpolas 2021.gada 2.jūlija iesniegums.

	4. 

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums:
	Telpas nodrošinātas ar ugunsgrēka 

	
	atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
	Normatīvo Aktu

	
	ugunsdrošības prasību pārkāpumi nav konstatēti.

	

	7.
	Slēdziens:
	Nometnes telpas atbilst ugunsdrošības prasībām. Nav iebildumu telpu 

	
	izmantošanai Skolas ielā 1, Birzgalē, Birzgales pagastā, Ķeguma novadā bērnu diennakts 

	
	nometnes “Veselības challange 2021” organizēšanai no 09.08.2021.- 13.08.2021.

	
	


	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar    Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.punkta prasībām.                                                           

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt
	Valsts izglītības satura centrā.

	5. 
	            (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

	
Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.


	Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils

	ielā 13, Rīgā LV-1002

	(amatpersonas amats un adrese)

	

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore
	
	
	
	A.Kubliņa

	(amatpersona)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)

	Atzinumu saņēmu:  nosūtīts uz e-pastu sanda.petersone@gmail.com

	
	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)

	20____.
	gada ___. ___________
	


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU


